Приложение №3

| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА «ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» 690033, г.Владивосток, ул.Гамарника, 3 Телефон/Факс: 45-79-48 e-mail: priem.gts@mail.ru р/сч. 40702810000000119501 в АКБ “Приморье”, г.Владивостока, к/с 3010180300000000795, БИК 040502795 ИНН 2504000684 КПП 253801001 | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МУПВ «ВПЭС» ________________ Латышев В.В. |
| --- | --- |

Исх. № ________        «______»____________2010

Технические условия

на установку расчетного комплекса учета тепловой энергии

1.   Лицо, направившее запрос –

2.   Наименование объекта –

3.   Место установки ПУ –

4.   Расчетный максимум теплопотребления –  Гкал/ч:

На отопление –    Гкал/ч, на вентиляцию –     Гкал/ч, на ГВС –   Гкал/ч

5.  Расчетные расходы теплоносителя:

на отопление-     м3/ч, на ГВС (мах) –      м3/ч, ГВС (ср)-     м3/ч

6.  Устанавливаемый расчетный комплекс учета тепловой энергии (установить на тепловой узел):

отопление:

подающий трубопровод – ________________; обратный трубопровод – ____________________;

ГВС:

подающий трубопровод –_________ ; циркуляционный трубопровод (при наличии) – ________.

Организовать съём и передачу записей показаний приборов в электронном виде, регистрирующих параметры теплоносителя, в ПТС ОАО «ДГК» (п.9.6. «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя», зарегистрированы Минюст РФ  25.09.1995 г. рег. № 954). Рекомендуется организовать удаленный доступ к тепловычеслителю для дистанционного сбора показаний приборов учёта тепловой энергии.

На УУТЭ с помощью прибора(ов) должно определяться время работы всех приборов узла учета (п.3.1.1. «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя», зарегистрированы Минюст РФ 25.09.1995 г. рег. № 954).

7. Выполнить проект установки прибора учета рекомендованного МУПВ «ВПЭС» и представить на рассмотрение в МУПВ «ВПЭС» согласовав в ПТС ОАО «ДГК» (рекомендуется обратиться в МУПВ «ВПЭС»).

8. Проектные решения принять в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» рег.№ 954 Минюст РФ от 25.09.95 (рекомендуется обратиться в МУПВ «ВПЭС»).

9. Оборудование ИТП привести в соответствии с проектом и подготовить место для установки приборов учета тепловой энергии.

10. Допуск в эксплуатацию узлов учета осуществляется представителем ПТС ОАО «ДГК»

11. Узел учета будет считаться пригодным для коммерческого учета тепловой энергии (п.1.3 ПУТЭиТ) после заключения договора энергоснабжения (§ 6. часть 2 Гражданского кодекса РФ) с ресурсоснабжающей организацией и постановки его на сервисное обслуживание в организации, имеющей лицензию на право выполнения таких работ.

12.  Срок действия - 3 года со дня выдачи.

Заместитель директора МУПВ «ВПЭС»                                  ____________ Евтушенко Е.В.

Заместитель главного инженера ПП ЭТС                               _____________ Калмыков И.Б.