1. Информация о балансе электрической энергии и мощности  в сетях МУПВ «ВПЭС» за 2011 г.

1.1. Отпуск электроэнергии в сети МУПВ «ВПЭС» - 2 163 млн. кВтч, в т.ч. по СН2 – 2 158 млн. кВтч, по НН – 5 млн. кВтч.

Отпуск электроэнергии из сети МУПВ «ВПЭС» - 1 812 млн. кВтч, в т.ч. по СН2 – 431 млн. кВтч, по НН – 1 381 млн. кВтч.

1.2. Объем переданной электроэнергии потребителям из сети МУПВ «ВПЭС» - 1 778 млн. кВтч, в т.ч. по СН2 – 400 млн. кВтч, по НН – 1 378 млн. кВтч.

1.3. Объем потерь электроэнергии в сетях МУПВ «ВПЭС», составил  - 350 млн. кВтч., в т.ч. по СН2 – 121 млн. кВтч.  и  по НН – 229 млн. кВтч.

2. Информация о затратах на оплату потерь электрической энергии  в сетях МУПВ «ВПЭС» за 2011 г.

2.1. Затраты МУПВ «ВПЭС» на оплату потерь электроэнергии в своих сетях, составили - 628 млн. руб.

2.2. Величина нормативных потерь электроэнергии – 497 млн. кВтч. Норматив технологических потерь для МУПВ «ВПЭС» утвержден Приказом Минэнерго России от 25.08.2009 № 382.

2.3. Перечень мероприятий по снижению потерь

| Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях МУПВ «ВПЭС» |
| --- |
| № меро приятия | Идентификатор мероприятия | Наименование мероприятия | 2011 |
|  |  |  | Объемы Мероприятий | Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий, тыс.кВт. Ч | Затраты на реализацию мероприятий тыс. руб. |
| 1. | Организационные мероприятия |
| 1.1. | 110 | Оптимизация мест размыкания линий 6 кВ с двусторонним питанием, шт | 24 | 720 | 166 |
| 1.2. | 170 | Оптимизация рабочих напряжений в 10 кВ и ниже | 210 | 1920 | 2100 |
| 1.3. | 200 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | 95 | 1640 | 1366 |
| Итого по п.1 |  | 4320 | 3632 |
| 2. | Технические мероприятия |
| 2.1. | 400 | Замена проводов на перегруженных линиях 10 кВ и ниже, км | 24 | 4960 | 33600 |
| 2.2. | 500 | Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям, шт | 255 | 830 | 1275 |
| 2.3. | 600 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях 10 кВ и ниже,шт | 28 | 2010 | 14000 |
| 2.4. | 1200 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства: |  |  |  |
|  | 1210 | линий 10 кВ и ниже, км | 13,1 | 6370 | 5897 |
|  | 1250 | подстанций 10 кВ и ниже, шт | 165 | 8130 | 19200 |
| Итого по п.2 |  | 22300 | 73972 |
| 3 | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |
| 3.1. | 100 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности: |  |  |  |
|  | 101 | коммерческого учета: |  |  |  |
|  | 102 | трехфазных, шт | 5000 | 8840 | 2500 |
|  | 103 | однофазных, шт | 1600 | 1370 | 65 |
| Итого по п.3 |  | 10210 | 2562 |
| Итого по п.1-3 |  | 36830 | 80169 |

2.4. Для компенсации потерь электроэнергии в сетях МУПВ «ВПЭС» закуплено у ОАО «ДЭК» - 350 млн. кВтч. на сумму 628 млн. руб.

2.5. Величина фактических потерь электроэнергии в сетях МУПВ «ВПЭС», составила  - 350 млн. кВтч., в т.ч. по СН2 – 121 млн. кВтч., по НН – 229 млн. кВтч.