## Лист1
Данные об аварийных отключениях и об объеме недопоставленной электрической энергии за 2017г.
№ | Дата аварии | Время отключения | Время включения | Подстанция | Фидер | Характеристика аварии | Отказавший узел или элемент оборудования, линии, подстанции | Мероприятия по ликвидации аварии | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*час
1 | 01.04.17г. | 17:56 | 19:10 | ВТЭЦ 1 | 14 | Повреждение КЛ | Ф-16 РТП 27 - ТП 393 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
2 | 02.04.17г. | 22:35 | 1:34 | Амурская | 26 | Повреждение КЛ | ТП 160 - ТП 279 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
3 | 04.04.17г. | 19:04 | 20:56 | Спутник | 50 | Повреждение КЛ | ТП 4741 - ТП 4644 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
4 | 07.04.17г. | 0:25 | 0:51 | Волна | 72 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 32 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
5 | 07.04.17г. | 2:05 | 4:13 | МГ | 9 | Повреждение КЛ | ТП 2855- ТП 2856 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
6 | 07.04.17г. | 11:47 | 13:33 | Волна | 23 | Повреждение КЛ | ТП 1943 - ТП 1947 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
7 | 08.04.17г. | 17:22 | 19:13 | Загородная | 36 | Повреждение КЛ | Ф-10 РТП 37 ТП 2713 - ТП 2823 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
8 | 08.04.17г. | 18:22 | 19:54 | Загородная | 17 | Повреждение КЛ | Ф-9 РТП 37 ТП 2713 - ТП 2823 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
9 | 12.04.17г. | 8:00 | 11:08 | Спутник | 30 | Повреждение КЛ | Ф-27 РТП 30 ТП 4108 - ТП 4749 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
10 | 12.04.17г. | 14:35 | 16:15 | 2Р | 204 | Повреждение КЛ | ТП 1474 - ТП 1475 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
11 | 14.04.17г. | 11:50 | 12:35 | Пром. Узел | 33 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 4200 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
12 | 14.04.17г. | 18:10 | 19:20 | Академия | 4 | Повреждение КЛ | ТП 1567 - ТП 1496 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
13 | 15.04.17г. | 22:50 | 1:10 | Улисс | 14 | Повреждение КЛ | ТП 2901 - ТП 2919 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
14 | 15.04.17г. | 22:55 | 2:30 | Улисс | 5 | Повреждение КЛ | ТП 2611 - ТП 2615 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
15 | 20.04.17г. | 16:41 | 18:10 | Загородная | 10 | Повреждение КЛ | ТП 2906 - ТП 2955 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
16 | 21.04.17г. | 14:02 | 15:39 | 2Р | 7 | Повреждение КЛ | ТП 1514 - ТП 1512 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
17 | 22.04.17г. | 17:10 | 18:20 | Инструмент. | 3 | Повреждение КЛ | ТП 170 - ТП 169 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
18 | 22.04.17г. | 17:10 | 19:14 | Инструмент. | 1 | Повреждение КЛ | ТП 76А - ТП 77 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
19 | 25.04.17г. | 15:31 | 16:25 | Голубинка | 21 | Повреждение КЛ | Ф-29 РТП 29 - ТП 345 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
20 | 25.04.17г. | 19:09 | 21:15 | Загородная | 37 | Повреждение КЛ | Ф-9 ТП 2939 - ТП 2940 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
21 | 26.04.17г. | 12:55 | 14:30 | Голдобин | 15 | Повреждение КЛ | ТП 2614 - ТП 2757 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
22 | 27.04.17г. | 4:30 | 5:20 | Залив | 5 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 129Б | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
23 | 27.04.17г. | 12:15 | 15:40 | Чайка | 2 | Повреждение КЛ | ТП 4822 - ТП 4808 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
24 | 28.04.17г. | 11:36 | 14:24 | Чуркин | 9 | Повреждение КЛ | ТП 2647 - ТП 2797 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
25 | 30.04.17г. | 15:20 | 17:44 | Загородная | 4 | Повреждение КЛ | ТП 2714 - ТП 2718 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
Итого за апрель 2017г количество отключений: | [6 empty] | 25
26 | 01.05.17г. | 1:25 | 2:20 | Волна | 7 | Повреждение КЛ | ТП 1983 - ТП1981 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
27 | 02.05.17г. | 3:22 | 7:11 | Чайка | 2 | Повреждение КЛ | ТП 4600 - ТП 4641 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
28 | 02.05.17г. | 11:05 | 13:25 | МГ | 210 | Повреждение КЛ | РП 6 - ТП 600 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
29 | 02.05.17г. | 17:08 | 17:37 | Бурун | 9 | Повреждение КЛ | ТП 1515 - ТП 1588 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
30 | 04.05.17г. | 15:39 | 17:42 | Волна | 22 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 1460 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
31 | 04.05.17г. | 15:39 | 19:00 | Волна | 23 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 1949 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
32 | 04.05.17г. | 15:39 | 17:42 | Волна | 22 | Повреждение КЛ | ТП 1402 - ТП 1458 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
33 | 06.05.17г. | 12:22 | 14:49 | Улисс | 31 | Повреждение ВЛ | ТП 2912 - ТП 2982 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
34 | 11.05.17г. | 21:26 | 22:41 | Залив | 22 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 129Б | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
35 | 12.05.17г. | 14:45 | 19:10 | Залив | 3 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 34 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
36 | 13.05.17г. | 1:15 | 1:23 | Залив | 3 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 34 КЛ №2 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
37 | 13.05.17г. | 12:32 | 14:07 | Спутник | 30 | Повреждение КЛ | РП-30 Ф-27 ТП 4700 - ТП 4705 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
38 | 14.05.17г. | 2:30 | 3:45 | Пром. Узел | 30 | Повреждение КЛ | Ф-1 РТП 26 - ТП 4300 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
39 | 17.05.17г. | 14:19 | 15:40 | Волна | 3 | Повреждение КЛ | РТП 13 - ТП 1938 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
40 | 17.05.17г. | 14:39 | 16:15 | Волна | 75 | Повреждение КЛ | Ф-4 РП 1 ТП 1541 - ТП 1549 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
41 | 17.05.17г. | 22:00 | 0:49 | РП - 4 | 5 | Повреждение КЛ | ТП 31 - ТП 32 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
42 | 18.05.17г. | 8:46 | 11:12 | 1Р | 43 | Повреждение КЛ | ПС - ТП Мел. Завод | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
43 | 18.05.17г. | 17:53 | 22:31 | Голуб. | 7 | Повреждение КЛ | ТП 50 - ТП 96 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
44 | 25.05.17г. | 9:10 | 10:35 | Бурная | 110 | Повреждение КЛ | Ф-2 РТП 44 - ТП 450 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
45 | 26.05.17г. | 7:40 | 11:15 | Улисс | 38 | Повреждение КЛ | Ф - 38 ТП 2673 - ТП 2613 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
46 | 26.05.17г. | 14:07 | 16:08 | Пром. Узел | 30 | Повреждение КЛ | РП 26 - ТП 4350 КЛ№2 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
47 | 27.05.17г. | 22:50 | 0:17 | Седанка | 3 | Повреждение КЛ | РТП 36 - п/с Седанка | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
48 | 29.05.17г. | 4:00 | 4:37 | Голдобин | 15 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 2897 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
49 | 29.05.17г. | 11:00 | 16:08 | Улисс | 16 | Повреждение КЛ | ТП 2748 - ТП 2915 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
50 | 29.05.17г. | 11:01 | 12:25 | Улисс | 31 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 2999 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
51 | 30.05.17г. | 1:20 | 4:10 | 2Р | 208 | Повреждение КЛ | Ф-15 РТП 8 ТП 1176 - ТП 1439 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
52 | 30.05.17г. | 2:39 | 3:18 | Голуб. | 5 | Повреждение КЛ | ПС - РП 5 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
53 | 30.05.17г. | 8:38 | 9:40 | Загородная | 54 | Повреждение КЛ | Ф-8 РП 3 ТП 2933 - ТП 2934 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
54 | 30.05.17г. | 8:38 | 11:03 | Загородная | 54 | Повреждение КЛ | Ф10 РП 3 - ТП 2800 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
55 | 30.05.17г. | 12:28 | 13:58 | Голуб. | 21 | Повреждение КЛ | РТП 29 - ТП 345 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
56 | 30.05.17г. | 12:18 | 16:51 | Голуб. | 17 | Повреждение КЛ | ТП 338 - ТП 337 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
57 | 30.05.17г. | 14:17 | 18:06 | Голуб. | 16 | Повреждение КЛ | Ф-4 РП 5 ТП 8 - ТП 346 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
58 | 31.05.17г. | 12:37 | 13:50 | Бурная | 201 | Повреждение КЛ | ПС Бурная - РТП 65 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
59 | 31.05.17г. | 21:15 | 23:02 | Улисс | 3 | Повреждение КЛ | ТП 2659 - ТП 2988 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
Итого за май 2017г количество отключений: | [6 empty] | 34
60 | 2017-06-02 | 15:10 | 17:45 | Спутник | 1 | Повреждение КЛ | ТП 4746 - ТП 4730 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
61 | 2017-06-03 | 16:50 | 20:00 | Инструмент. | 15 | Повреждение КЛ | ТП 167 - ТП 168 КЛ №2 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
62 | 2017-06-04 | 1:22 | 2:53 | Пром.Узел | 30 | Повреждение КЛ | Ф-1 РТП 26 - ТП 4300 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
63 | 2017-06-08 | 13:00 | 14:00 | Пром.Узел | 15 | Повреждение КЛ | ТП 4208 - ТП 4213 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
64 | 2017-06-08 | 13:20 | 16:38 | Голубинка | 16 | Повреждение КЛ | ТП 69 - ТП 264 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
65 | 2017-06-08 | 13:20 | 15:30 | РТП - 45 | 3 | Повреждение КЛ | ТП 284 - ТП 307 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
66 | 2017-06-08 | 13:20 | 16:38 | Голубинка | 16 | Повреждение КЛ №2 | ПС - РП 5 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
67 | 2017-06-08 | 13:20 | 15:30 | РТП - 45 | 3 | Повреждение КЛ | ТП 283 - ТП 284 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
68 | 2017-06-09 | 10:45 | 12:32 | Голубинка | 4 | Повреждение КЛ | ТП 439А - РТП 29 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
69 | 2017-06-09 | 13:35 | 15:51 | Улисс | 44 | Повреждение КЛ | ТП 2720 - ТП 2991 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
70 | 2017-06-10 | 3:57 | 9:05 | Волна | 35 | Повреждение КЛ | Ф-37 РТП 13 - ТП 1101 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
71 | 2017-06-10 | 4:52 | 7:32 | Волна | 72 | Повреждение КЛ | Ф-5 ТП 1538 - ТП 1539 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
72 | 2017-06-10 | 12:55 | 14:32 | 1Р | 18 | Повреждение КЛ | Ф-3 ТП 268 - ТП 269 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
73 | 2017-06-10 | 13:35 | 16:37 | 1Р | 43 | Повреждение КЛ | Ф-43 ПС - ТП Мел. Завод | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
74 | 2017-06-10 | 14:05 | 16:17 | ТЦ | 10 | Повреждение КЛ | Ф-10 ТП 28 - ТП 208 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
75 | 2017-06-10 | 16:42 | 18:06 | ТЦ | 24 | Повреждение КЛ | Ф-24 ТП 94 - ТП 95 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
76 | 2017-06-10 | 20:30 | 22:45 | 1Р | 28 | Повреждение КЛ | Ф-13 РТП 9 - ТП 341 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
77 | 2017-06-12 | 12:30 | 14:13 | Спутник | 30 | Повреждение КЛ | ТП 4700 - ТП 4705 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
78 | 2017-06-13 | 7:49 | 9:38 | Голдобин | 11 | Повреждение КЛ | Ф-9 РТП 60 ТП 2924 - ТП 2926 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
79 | 2017-06-14 | 18:15 | 20:10 | Волна | 29 | Повреждение КЛ | ТП 1177 - ТП 1178 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
80 | 2017-06-16 | 6:13 | 10:50 | Чайка | 8 | Повреждение КЛ | ТП 4653 - ТП 4658 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
81 | 2017-06-16 | 6:13 | 11:40 | Чайка | 2 | Повреждение КЛ | ТП 4600 - ТП 4641 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
82 | 2017-06-16 | 11:26 | 12:20 | Седанка | 9 | Повреждение КЛ | ТП 1656 - ТП 1808 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
83 | 2017-06-18 | 3:00 | 5:55 | Луговая | 2 | Повреждение КЛ | ТП 63 - ТП 312 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
84 | 2017-06-18 | 11:35 | 12:55 | Луговая | 2 | Повреждение КЛ | Ф-3 РП 6 ТП 312 - ТП 2834 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
85 | 2017-06-18 | 12:07 | 14:10 | Спутник | 51 | Повреждение КЛ | Ф-26 РТП 30 ТП 4707 - ТП 4683 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
86 | 2017-06-19 | 5:00 | 6:47 | Амурская | 10 | Повреждение КЛ | ТП 108 - ТП 245 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
87 | 2017-06-23 | 18:10 | 18:54 | 2Р | 7 | Повреждение КЛ | ТП 1438 - ТП 1485 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
88 | 2017-06-24 | 2:10 | 5:15 | МГ | 13 | Повреждение КЛ | ПС - РП 46 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
89 | 2017-06-26 | 16:11 | 18:56 | Океанская | 9 | Повреждение КЛ | РТП 28 - ТП 4709 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
90 | 2017-06-27 | 11:34 | 13:00 | Загородная | 4 | Повреждение КЛ | ТП 2962 - ТП 2996 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
91 | 2017-06-27 | 13:16 | 18:28 | Чайка | 2 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 4802 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
92 | 2017-06-27 | 19:50 | 22:22 | А | 1 | Повреждение КЛ | ТП 2893 - ТП 2610 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
93 | 2017-06-28 | 14:17 | 14:43 | ВТЭЦ 1 | 7 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 333 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
94 | 2017-06-29 | 2:50 | 4:30 | Голубинка | 3 | Повреждение КЛ | ТП 158 - ТП 359 Ф-8 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
95 | 2017-06-29 | 4:13 | 4:30 | РТП 45 | 3/8 | Повреждение КЛ | МВ Ф-8 повр. КЛ РТП 45 - ТП 146 Ф-8 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
96 | 2017-06-30 | 9:03 | 10:58 | Чайка | 8 | Повреждение КЛ | Ф-8 РТП 61 ТП 4809 - ТП 4658 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
Итого за июнь 2017г количество отключений: | [6 empty] | 37
Итого за 2-й квартал 2017 г.: | [6 empty] | 96
Начальник ОДС ПП ЭЭС МУПВ "ВПЭС" Ковалёв А.Е.