## Лист1
Данные об аварийных отключениях и об объеме недопоставленной электрической энергии за 2017г.
№ | Дата аварии | Время отключения | Время включения | Подстанция | Фидер | Характеристика аварии | Отказавший узел или элемент оборудования, линии, подстанции | Мероприятия по ликвидации аварии | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*час
1 | 2017-07-01 | 5:30 | 7:15 | Загородная | 17 | Повреждение КЛ | Ф-1 РТП 37 ТП 2951 - ТП 2953 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
2 | 2017-07-01 | 5:30 | 7:15 | Загородная | 17 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 37 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
3 | 2017-07-01 | 11:56 | 14:27 | Инструмент. | 3 | Повреждение КЛ | Ф-27 РТП 19 ТП 5 - ТП 329 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
4 | 2017-07-06 | 1:20 | 13:15 | РТП 52 | 5 | Повреждение КЛ | ТП 1510 - ТП 1509 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
5 | 2017-07-06 | 1:20 | 13:15 | РТП 52 | 5 | Повреждение КЛ | ТП 1510 - ТП 1512 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
6 | 2017-07-08 | 5:03 | 7:36 | Загородная | 54 | Повреждение КЛ | ТП 2806 - ТП 2807 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
7 | 2017-07-08 | 21:18 | 0:47 | Загородная | 54 | Повреждение КЛ | Ф-8 РП 3 ТП 2933 - ТП 2934 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
8 | 2017-07-08 | 21:18 | 0:47 | Загородная | 54 | Повреждение КЛ | Ф-12 РП 3 ТП 2814 - ТП 2815 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
9 | 2017-07-08 | 21:42 | 23:44 | Загородная | 37 | Повреждение КЛ | Ф-9 РП 3 ТП 2934 - ТП 2689 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
10 | 2017-07-12 | 15:05 | 17:22 | Чайка | 2 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 4802 КЛ№2 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
11 | 2017-07-12 | 15:05 | 17:22 | Чайка | 2 | Повреждение КЛ | ТП 4666 - ТП 4673 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
12 | 2017-07-14 | 15:30 | 17:19 | Волна | 64 | Повреждение КЛ | ТП 1400 - ТП 1545 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
13 | 2017-07-14 | 15:30 | 18:48 | Волна | 72 | Повреждение КЛ | РТП 32 - РП 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
14 | 2017-07-14 | 15:30 | 18:48 | Волна | 72 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 32 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
15 | 2017-07-14 | 15:30 | 17:19 | Волна | 64 | Повреждение КЛ | РП 1 - ТП 1545 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
16 | 2017-07-15 | 8:39 | 11:27 | Спутник | 30 | Повреждение КЛ | ТП 4828 - ТП 4212 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
17 | 2017-07-15 | 9:57 | 14:00 | Спутник | 1 | Повреждение КЛ | ТП 4903 - ТП 4620 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
18 | 2017-07-17 | 6:01 | 6:47 | Голубинка | 4 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 309 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
19 | 2017-07-17 | 16:55 | 18:08 | РТП 23 | 13 | Повреждение КЛ | ТП 4604 - ТП 4813 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
20 | 2017-07-17 | 18:26 | 20:27 | Улисс | 53 | Повреждение КЛ | ТП 2720 - ТП 2908 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
21 | 2017-07-19 | 21:50 | 2:30 | Загородная | 54 | Повреждение КЛ | Ф-10 РП 3 - ТП 2800 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
22 | 2017-07-19 | 23:00 | 23:53 | РТП 43 | 18 | Повреждение КЛ | ТП 16 - ТП 454 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
23 | 2017-07-19 | 21:50 | 2:30 | Загородная | 54 | Повреждение КЛ | ТП 2807 - ТП 2806 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
24 | 2017-07-20 | 16:15 | 18:35 | Инструмент. | 18 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 76 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
25 | 2017-07-21 | 5:20 | 7:45 | Ц | 7 | Повреждение КЛ | ТП 207 - ТП 23А | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
26 | 2017-07-21 | 7:06 | 10:45 | Амурская | 11 | Повреждение КЛ | ТП 105 - ТП 113 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
27 | 2017-07-21 | 21:03 | 1:37 | Чайка | 12 | Повреждение КЛ | ТП 4812 - ТП 4642 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
28 | 2017-07-22 | 8:57 | 10:54 | Улисс | 5 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 2612 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
29 | 2017-07-22 | 8:57 | 12:38 | Улисс | 3 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 2659 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
30 | 2017-07-22 | 22:15 | 23:40 | Академич. | 2 | Повреждение КЛ | ТП 1653 - ТП 1487 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
31 | 2017-07-23 | 18:10 | 19:54 | Загородная | 4 | Повреждение КЛ | ТП 56 - ТП 55 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
32 | 2017-07-25 | 23:53 | 2:06 | Луговая | 2 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 2829 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
33 | 2017-07-26 | 11:07 | 12:51 | Спутник | 49 | Повреждение КЛ | ТП 4212 - ТП 4828 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
34 | 2017-07-26 | 11:16 | 18:49 | А | 1 | Повреждение КЛ | ТП 2893 - РТП 15 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
35 | 2017-07-26 | 10:30 | 17:40 | А | 2 | Повреждение КЛ | ТП 2747 - ТП 2744 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
36 | 2017-07-27 | 3:44 | 4:35 | МГ | 108 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 20 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
37 | 2017-07-27 | 17:45 | 0:03 | Улисс | 16 | Повреждение КЛ | ТП 2915 - ТП 2008 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
38 | 2017-07-28 | 23:50 | 0:25 | ТЦ | 8 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 30 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
39 | 2017-07-29 | 19:36 | 22:07 | Пром. Узел | 15 | Повреждение КЛ | ТП 4208 - ТП 4213 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
Итого за июль 2017г количество отключений: | [6 empty] | 39
40 | 2017-08-01 | 21:05 | 23:23 | 2Р | 7 | Повреждение КЛ | ТП 1438 - ТП 1485 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
41 | 2017-08-03 | 3:48 | 4:53 | Чайка | 2 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 4802 Ф-2 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
42 | 2017-08-03 | 10:30 | 12:00 | 7 | 13 | Повреждение КЛ | ТП 351 - ТП 322 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
43 | 2017-08-03 | 3:48 | 15:47 | Чайка | 2 | Повреждение КЛ | ТП 4802 - ПС Чайка КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
44 | 2017-08-03 | 3:48 | 15:47 | Чайка | 2 | Повреждение КЛ | ТП 4802 - ПС Чайка КЛ №2 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
45 | 2017-08-04 | 11:00 | 12:42 | Инструмент. | 17 | Повреждение КЛ | ТП 5 - ТП 329 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
46 | 2017-08-04 | 12:55 | 14:37 | Инструмент. | 23 | Повреждение КЛ | ТП 110 - ТП 111 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
47 | 2017-08-04 | 12:55 | 14:37 | Инструмент. | 23 | Повреждение КЛ | ТП 110 - ТП 136А | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
48 | 2017-08-04 | 17:04 | 18:56 | Седанка | 3 | Повреждение КЛ | Ф-6 ТП 1607 - ТП 1914 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
49 | 2017-08-05 | 17:10 | 18:24 | Инструмент. | 17 | Повреждение КЛ | Ф-6 ТП 330 - ТП 329 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
50 | 2017-08-06 | 2:21 | 4:10 | Бурун | 21 | Повреждение КЛ | 0,2 мОм Ф-6 РП 2 - ТП 1515 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
51 | 2017-08-06 | 2:21 | 4:10 | Бурун | 21 | Повреждение КЛ | КЛ 1960 - ТП 1519 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
52 | 2017-08-06 | 11:29 | 12:33 | Голубинка | 16 | Повреждение КЛ | Ф-14 ТП 119 - ТП 158А | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
53 | 2017-08-06 | 11:31 | 15:16 | Голубинка | 21 | Повреждение КЛ | Ф-19 РТП 29 ТП 324 - ТП 344 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
54 | 2017-08-07 | 4:20 | 12:29 | Загородная | 54 | Повреждение КЛ | Ф-10 РТП 3 - ТП 2800 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
55 | 2017-08-07 | 23:01 | 1:17 | Спутник | 49 | Повреждение КЛ | Ф-6 РТП 30 ТП 4215 - ТП 4212 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
56 | 2017-08-08 | 0:05 | 4:42 | Улисс | 44 | Повреждение КЛ | ТП 2908 - ТП 2720 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
57 | 2017-08-08 | 0:59 | 3:35 | Улисс | 46 | Повреждение КЛ | Ф-46 РП 11 - ПС КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
58 | 2017-08-08 | 0:59 | 3:35 | Улисс | 46 | Повреждение КЛ | Ф-46 РП 11 - ПС КЛ №2 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
59 | 2017-08-08 | 11:44 | 13:40 | Бурная | 310 | Повреждение КЛ | Ф-4 РТП 65 ТП 122 - ТП 360 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
60 | 2017-08-09 | 5:55 | 7:30 | Спутник | 1 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 4903 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
61 | 2017-08-09 | 7:00 | 10:08 | Спутник | 31 | Повреждение КЛ | ТП 4628 - ТП 4506 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
62 | 2017-08-09 | 10:51 | 12:49 | Ц | 21 | Повреждение КЛ | Ф-4 РТП 58 ТП 201 - ТП 369 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
63 | 2017-08-10 | 13:55 | 18:20 | А | 1 | Повреждение КЛ | ТП 2914 - ТП 2913 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
64 | 2017-08-10 | 15:15 | 19:16 | РП 24 | 6 | Повреждение КЛ | ТП 2841 - ТП 2821 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
65 | 2017-08-10 | 20:31 | 21:10 | МГ | 210 | Повреждение КЛ | РП 6 - ТП 600 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
66 | 2017-08-11 | 0:45 | 2:40 | РП 20 | 13 | Повреждение КЛ | ТП 2723 - ТП 2728 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
67 | 2017-08-15 | 19:32 | 20:52 | Загородная | 4 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 7 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
68 | 2017-08-15 | 19:32 | 0:11 | Загородная | 4 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 7 КЛ №2 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
69 | 2017-08-17 | 0:24 | 1:14 | Голдобин | 10 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 60 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
70 | 2017-08-17 | 14:05 | 15:40 | 1Р | 28 | Повреждение КЛ | Ф-13 РП 9 ТП 351 - ТП 341 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
71 | 2017-08-17 | 15:58 | 18:00 | Голубинка | 17 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 339 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
72 | 2017-08-18 | 4:25 | 5:30 | РТП 58 | 2 | Повреждение КЛ | ТП 369 - ТП 366 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
73 | 2017-08-18 | 11:51 | 13:09 | З | 4 | Повреждение КЛ | ТП 55 - ТП 56 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
74 | 2017-08-18 | 19:58 | 22:07 | А | 1 | Повреждение КЛ | РП 15 - ТП 2893 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
75 | 2017-08-19 | 15:30 | 16:42 | ВТЭЦ 1 | 12 | Повреждение КЛ | Ф-10 РТП 12 ТП 305 - ТП 127 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
76 | 2017-08-19 | 16:18 | 18:28 | ВТЭЦ 1 | 8 | Повреждение КЛ | Ф-16 РТП 38 ТП 44 - ТП 400 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
77 | 2017-08-19 | 16:55 | 19:03 | РТП 56 | 7 | Повреждение КЛ | ТП 1967 - ТП 1969 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
78 | 2017-08-21 | 17:10 | 18:13 | ТЦ | 23 | Повреждение КЛ | ТП 131А - ТП 128 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
79 | 2017-08-22 | 17:16 | 18:31 | 2Р | 7 | Повреждение КЛ | ТП 1510 - ТП 1100 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
80 | 2017-08-23 | 16:11 | 19:12 | Загородная | 33 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 2906 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
81 | 2017-08-24 | 17:40 | 19:15 | РП 3 | 9 | Повреждение КЛ | ТП 2689 - ТП 2934 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
82 | 2017-08-25 | 13:05 | 14:49 | 2Р | 204 | Повреждение КЛ | ТП 1431 - ТП 1945 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
83 | 2017-08-29 | 11:15 | 12:24 | Ипподром | 15 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 49 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
84 | 2017-08-29 | 19:53 | 20:46 | 2Р | 8 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 59 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
85 | 2017-08-30 | 2:32 | 3:50 | Волна | 48 | Повреждение КЛ | ТП 1379 - ТП 1378 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
86 | 2017-08-30 | 11:24 | 12:24 | Ипподром | 19 | Повреждение КЛ | ТП 1699 - ТП 1638 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
87 | 2017-08-30 | 22:30 | 0:30 | Амурская | 10 | Повреждение КЛ | ТП 136А - ТП 109 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
Итого за август 2017г количество отключений: | [6 empty] | 48
88 | 2017-09-01 | 2:10 | 3:15 | Голубинка | 17 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 339 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
89 | 2017-09-02 | 1:20 | 3:48 | Волна | 11 | Повреждение КЛ | ТП 1177 - РТП 10 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
90 | 2017-09-02 | 1:20 | 3:48 | Волна | 11 | Повреждение КЛ | ТП 1177 - ТП 1178 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
91 | 2017-09-02 | 17:25 | 19:08 | Эгершельд | 2 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 43 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
92 | 2017-09-03 | 12:37 | 14:12 | Академ. | 4 | Повреждение КЛ | ТП 1496 - ТП 1493 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
93 | 2017-09-06 | 5:13 | 6:50 | 2Р | 105 | Повреждение КЛ | РТП 17 - ТТУ 15 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
94 | 2017-09-06 | 10:15 | 12:25 | Волна | 64 | Повреждение КЛ | Ф-13 РП 1 ТП 1403 - ТП 1423 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
95 | 2017-09-06 | 16:18 | 19:14 | Чуркин | 13 | Повреждение КЛ | Ф-11 ТП 2935 - ТП 2764 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
96 | 2017-09-08 | 14:25 | 16:45 | Эгершельд | 3 | Повреждение КЛ | ТП 195 - ТП 224 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
97 | 2017-09-10 | 13:42 | 15:20 | Пром. Узел | 35 | Повреждение КЛ | ТП 4210 - ТП 4634 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
98 | 2017-09-11 | 7:05 | 13:07 | Чуркин | 13 | Повреждение КЛ | Ф-9 РТП 14 - ТП 2621 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
99 | 2017-09-11 | 10:38 | 12:27 | Чуркин | 9 | Повреждение КЛ | Ф-10 РТП 50 ТП 2024 - ТП 2905 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
100 | 2017-09-12 | 4:08 | 6:47 | Бурун | 5 | Повреждение КЛ | ТП 1166 - ТП 1157 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
101 | 2017-09-12 | 14:40 | 15:50 | Эгершельд | 18 | Повреждение КЛ | РТП 43 - ТП 16 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
102 | 2017-09-13 | 17:45 | 19:37 | МГ | 207 | Повреждение КЛ | Ф-13 РТП 20 ТП 2726 - ТП 2731 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
103 | 2017-09-16 | 9:50 | 11:17 | Бурная | 406 | Повреждение КЛ | Ф-3 РТП 44 ТП 83 - ТП 138 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
104 | 2017-09-17 | 8:10 | 10:39 | Океанская | 2 | Повреждение КЛ | ТП 4810 - ТП 4651 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
105 | 2017-09-17 | 9:01 | 10:10 | Бурун | 25 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 1111 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
106 | 2017-09-17 | 10:15 | 12:17 | Академ. | 2 | Повреждение КЛ | Ф-1 РТП 40 - ТП 2743 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
107 | 2017-09-17 | 12:58 | 14:56 | Голдобин | 13 | Повреждение КЛ | ТП 2922 - ТП 2897 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
108 | 2017-09-17 | 10:15 | 13:45 | РТП 24 | 3 | Повреждение КЛ | Ф-3 ТП 2737 - ТП 2736 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
109 | 2017-09-19 | 3:47 | 5:17 | МГ | 13 | Повреждение КЛ | Ф-9 РТП 46 - ТП 2861 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
110 | 2017-09-19 | 10:23 | 13:26 | З | 4 | Повреждение КЛ | ТП 55 - ТП 56 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
111 | 2017-09-19 | 23:28 | 1:06 | Волна | 45 | Повреждение КЛ | ТП 1912 - ТП 1969 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
112 | 2017-09-21 | 3:45 | 5:04 | РП 6 | 1 | Повреждение КЛ | ТП 190 - ТП 55 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
113 | 2017-09-22 | 11:00 | 13:57 | А | 2 | Повреждение КЛ | Ф-3 РТП 40 ТП 2840 - ТП 2831 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
114 | 2017-09-22 | 16:23 | 18:00 | Волна | 64 | Повреждение КЛ | ТП 1451 - ТП 1403 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
115 | 2017-09-23 | 0:30 | 3:07 | Седанка | 11 | Повреждение КЛ | ТП 1606 - ТП 1607 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
116 | 2017-09-23 | 13:20 | 14:21 | МГ | 210 | Повреждение КЛ | ТП 50 - ТП 96 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
117 | 2017-09-23 | 16:15 | 17:07 | Угловая | 5 | Повреждение КЛ | ТП 4334 - ТП 4346 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
118 | 2017-09-23 | 18:29 | 19:34 | РТП 52 | 2 | Повреждение КЛ | ТП 1564 - ТП 1565 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
119 | 2017-09-24 | 4:10 | 6:33 | Волна | 3 | Повреждение КЛ | Ф-5 РТП 13 - ТП 1938 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
120 | 2017-09-24 | 22:00 | 23:22 | Бурун | 15 | Повреждение КЛ | ТП 1959 - ТП 1454 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
121 | 2017-09-25 | 6:15 | 7:21 | ВТЭЦ - 1 | 8 | Повреждение КЛ | Ф-16 РТП 38 - ТП 136 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
122 | 2017-09-25 | 11:59 | 13:49 | Эгершельд | 2 | Повреждение КЛ | Ф-9 ТП 39 - РТП 43 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
123 | 2017-09-25 | 12:30 | 14:20 | Пром. Узел | 19 | Повреждение КЛ | ТП 4301 - ТП 4305 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
124 | 2017-09-25 | 20:00 | 22:35 | РП 4 | 9 | Повреждение КЛ | ТП 290 - РТП 42 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
125 | 2017-09-26 | 2:24 | 10:10 | 1Р | 48 | Повреждение КЛ | ТП 115 - ТП 417 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
126 | 2017-09-27 | 5:40 | 7:45 | 2Р | 204 | Повреждение КЛ | ТП 1431 - ТП 1940 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
127 | 2017-09-30 | 17:05 | 20:16 | 2Р | 10 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 1558 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
Итого за сентябрь 2017г количество отключений: | [6 empty] | 40
Итого за 3-й квартал 2017 г.: | [6 empty] | 127
Начальник ОДС ПП ЭЭС МУПВ "ВПЭС" Ковалёв А.Е.