## Лист1
Данные об аварийных отключениях и об объеме недопоставленной электрической энергии за 2017г.
№ | Дата аварии | Время отключения | Время включения | Подстанция | Фидер | Характеристика аварии | Отказавший узел или элемент оборудования, линии, подстанции | Мероприятия по ликвидации аварии | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*час
1 | 2017-10-02 | 18:35 | 20:19 | Чайка | 2 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 4802 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
2 | 2017-10-03 | 6:11 | 7:15 | РТП 15 | 4 | Повреждение КЛ | ТП 2874 - ТП 2843 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
3 | 2017-10-03 | 14:18 | 18:34 | Океанская | 2 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 4820 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
4 | 2017-10-03 | 14:20 | 22:00 | Океанская | 9 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 4820 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
5 | 2017-10-03 | 14:40 | 15:10 | Залив | 5 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 129Б | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
6 | 2017-10-04 | 4:10 | 6:10 | Седанка | 9 | Повреждение КЛ | ТП 1651 - ТП 1659 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
7 | 2017-10-04 | 7:09 | 7:52 | Загородная | 36 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 37 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
8 | 2017-10-04 | 13:20 | 15:35 | Седанка | 14 | Повреждение КЛ | РП 51 - ТП 1660 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
9 | 2017-10-04 | 17:15 | 19:10 | Эгершельд | 7 | Повреждение КЛ | ТП 165 - ТП 293 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
10 | 2017-10-05 | 10:01 | 12:07 | Амурская | 22 | Повреждение КЛ | ТП 136 - ТП 106 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
11 | 2017-10-05 | 12:14 | 13:52 | Волна | 44 | Повреждение КЛ | ТП 1120 - ТП 1507 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
12 | 2017-10-06 | 0:30 | 2:12 | Спутник | 51 | Повреждение КЛ | ТП 4707 - ТП 4683 Ф-26 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
13 | 2017-10-06 | 15:22 | 15:59 | РТП 63 | 14 | Повреждение КЛ | ТП 1377 - ТП 1373 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
14 | 2017-10-06 | 19:40 | 21:08 | 1Р | 6 | Повреждение КЛ | Ф-15 РТП 9 - ТП 341 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
15 | 2017-10-08 | 21:13 | 22:37 | 2Р | 9 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 1558 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
16 | 2017-10-09 | 14:20 | 16:00 | Улисс | 3 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 2659 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
17 | 2017-10-09 | 14:20 | 17:41 | Улисс | 16 | Повреждение КЛ | ТП 2978 - ТП 2748 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
18 | 2017-10-09 | 17:21 | 18:25 | Инструмент. | 1 | Повреждение КЛ | ТП 137 - ТП 254 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
19 | 2017-10-09 | 17:21 | 19:53 | А | 7 | Повреждение КЛ | РТП 24 - ТП 2737 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
20 | 2017-10-09 | 17:46 | 19:35 | А | 13 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 34 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
21 | 2017-10-10 | 1:27 | 3:12 | ТЦ | 10 | Повреждение КЛ | ТП 206 - ТП 52 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
22 | 2017-10-11 | 17:30 | 18:15 | Чайка | 8 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 61 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
23 | 2017-10-12 | 6:10 | 7:42 | РТП 47 | 11 | Повреждение КЛ | ТП 1157 - ТП 1110 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
24 | 2017-10-12 | 6:45 | 9:13 | Бурун | 21 | Повреждение КЛ | Ф-6 РТП 22 - ТП 1519 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
25 | 2017-10-12 | 12:30 | 14:05 | МГ | 15 | Повреждение КЛ | ТП 2858 - ТП 2857 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
26 | 2017-10-12 | 13:55 | 15:15 | Волна | 23 | Повреждение КЛ | ТП 1947 - ТП 1431 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
27 | 2017-10-12 | 15:16 | 16:35 | Волна | 35 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 13 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
28 | 2017-10-12 | 15:28 | 16:10 | Волна | 23 | Повреждение КЛ | ТП 1947 - ТП 1943 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
29 | 2017-10-13 | 20:33 | 22:03 | З | 14 | Повреждение КЛ | Ф-1 РП 6 ТП 191 - ТП 192 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
30 | 2017-10-14 | 10:07 | 11:14 | З | 14 | Повреждение КЛ | ПС - РТП 6 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
31 | 2017-10-14 | 17:21 | 18:15 | РТП 5 | 4 | Повреждение КЛ | РТП 5 - ТП 118 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
32 | 2017-10-14 | 16:55 | 19:50 | Пром. Узел | 19 | Повреждение КЛ | ТП 4306 - ТП 4305 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
33 | 2017-10-17 | 11:17 | 13:41 | Чуркин | 7 | Повреждение КЛ | ТП 2793 - ТП 2969 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
34 | 2017-10-17 | 11:17 | 14:52 | Чуркин | 9 | Повреждение КЛ | ТП 2024 - ТП 2987 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
35 | 2017-10-17 | 15:30 | 18:58 | РТП 64 | 13 | Повреждение КЛ | ТП 2602 - ТП 2603 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
36 | 2017-10-17 | 15:30 | 18:22 | РТП 34 | 12 | Повреждение КЛ | ТП 2780 - ТП 2779 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
37 | 2017-10-20 | 6:00 | 7:51 | 1Р | 9 | Повреждение КЛ | Ф-11 ТП 318 - ТП 319 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
38 | 2017-10-20 | 9:28 | 11:52 | Залив | 2 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 9 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
39 | 2017-10-20 | 9:20 | 13:04 | Залив | 4 | Повреждение КЛ | ТП 154 - ТП 305 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
40 | 2017-10-20 | 10:00 | 12:11 | Чуркин | 16 | Повреждение КЛ | ТП 2905 - ТП 2796 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
41 | 2017-10-20 | 10:40 | 11:30 | Волна | 23 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 1949 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
42 | 2017-10-20 | 13:01 | 18:08 | РТП 50 | 2 | Повреждение КЛ | ТП 2647 - ТП 2797 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
43 | 2017-10-20 | 21:00 | 0:22 | Эгершельд | 7 | Повреждение КЛ | ТП 293 - ТП 165 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
44 | 2017-10-21 | 1:10 | 1:48 | МГ | 15 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 2857 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
45 | 2017-10-21 | 1:10 | 2:58 | РТП 46 | 13 | Повреждение КЛ | ТП 2860 - ТП 2605 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
46 | 2017-10-23 | 1:43 | 5:05 | Горностай | 7 | Повреждение КЛ | ПС - ВНС 4П КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
47 | 2017-10-23 | 11:45 | 15:14 | Океанская | 2 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 4820 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
48 | 2017-10-23 | 13:45 | 15:17 | Седанка | 3 | Повреждение КЛ | ТП 1602 - ТП 1675 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
49 | 2017-10-24 | 10:43 | 12:10 | Голдобин | 11 | Повреждение КЛ | ТП 2766 - ТП 2910 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
50 | 2017-10-24 | 10:35 | 14:53 | Волна | 35 | Повреждение КЛ | ТП 1446 - ТП 1102 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
51 | 2017-10-25 | 13:26 | 15:36 | Чуркин | 13 | Повреждение КЛ | ТП 2935 - ТП 2764 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
52 | 2017-10-26 | 0:46 | 8:58 | 2Р | 204 | Повреждение КЛ | ТП 1572 - ТП 1940 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
53 | 2017-10-27 | 14:30 | 16:05 | Ипподром | 15 | Повреждение КЛ | ТП 1681 - ТП 1677 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
54 | 2017-10-27 | 15:40 | 17:07 | РТП 43 | 6 | Повреждение КЛ | РТП 43 - ТП 39 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
55 | 2017-10-29 | 6:10 | 8:21 | Загородная | 54 | Повреждение КЛ | РП 3 - ТП 2809 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
56 | 2017-10-29 | 6:05 | 9:56 | Академ. | 6 | Повреждение КЛ | ТП 1621 - ТП 1616 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
57 | 2017-10-29 | 20:20 | 21:04 | Волна | 3 | Повреждение КЛ | РТП 13 - ТП 1982 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
58 | 2017-10-30 | 21:43 | 22:20 | Волна | 23 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 1949 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
Итого за октябрь 2017г количество отключений: | [6 empty] | 58
59 | 2017-11-02 | 11:55 | 12:54 | Спутник | 3 | Повреждение КЛ | ТП 4720 - ТП 4670 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
60 | 2017-11-02 | 18:33 | 19:37 | РТП 38 | 16 | Повреждение КЛ | РТП 38 - ТП 134 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
61 | 2017-11-03 | 0:38 | 3:17 | Угловая | 18 | Повреждение КЛ | ТП 4356 - ТП 4323 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
62 | 2017-11-03 | 10:30 | 15:15 | Загородная | 37 | Повреждение КЛ | Ф-13 РП 3 - ТП 2809 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
63 | 2017-11-04 | 16:22 | 17:21 | Залив | 3 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 34 КЛ №2 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
64 | 2017-11-05 | 15:30 | 17:35 | Седанка | 1 | Повреждение КЛ | РТП 51 - ТП 1605 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
65 | 2017-11-06 | 21:40 | 23:18 | Седанка | 9 | Повреждение КЛ | ТП 1656 - ТП 1806 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
66 | 2017-11-11 | 1:51 | 7:50 | Спутник | 15 | Повреждение ВЛ | ТП 4900 - ТП 4930 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
67 | 2017-11-11 | 1:51 | 14:22 | Спутник | 15 | Повреждение ВЛ | ТП 4715 - ТП 4901 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
68 | 2017-11-11 | 9:57 | 15:44 | Спутник | 50 | Повреждение ВЛ | ТП 4631 - ТП 4507 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
69 | 2017-11-12 | 22:25 | 0:38 | РТП 41 | 48 | Повреждение КЛ | ТП 115 - ТП 357 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
70 | 2017-11-14 | 9:55 | 11:19 | Луговая | 2 | Повреждение КЛ | ТП 2827 - ТП 2706 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
71 | 2017-11-15 | 16:45 | 18:35 | Чайка | 13 | Повреждение КЛ | ТП 4603 - ТП 4804 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
72 | 2017-11-17 | 17:45 | 0:05 | Голубинка | 4 | Повреждение КЛ | ТП 439 - ТП 345 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
73 | 2017-11-18 | 2:22 | 5:10 | РП 5 | 25 | Повреждение КЛ | Ф 21 РП 5 - ТП 405 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
74 | 2017-11-19 | 16:34 | 18:04 | Улисс | 14 | Повреждение КЛ | Ф 14 ТП 2916 - ТП 2917 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
75 | 2017-11-19 | 18:50 | 19:40 | ТП 2612 | 5 | Повреждение КЛ | ТП 2612 - ТП 2611 Ф 5 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
76 | 2017-11-22 | 5:00 | 7:08 | Инструмент. | 5 | Повреждение КЛ | ТП 212 - ТП 199 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
77 | 2017-11-22 | 13:52 | 14:51 | Бурун | 10 | Повреждение КЛ | ПС Бурун - РТП 48 Ф 10 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
78 | 2017-11-30 | 12:13 | 14:30 | Голубинка | 21 | Повреждение КЛ | Ф 4 РТП 29 - ТП 439 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
79 | 2017-11-30 | 12:40 | 17:44 | Промузел | 30 | Повреждение КЛ | Ф 30 ТП 4350 - РТП 26 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
80 | 2017-11-30 | 15:17 | 19:34 | Промузел | 15 | Повреждение КЛ | Ф 15 ТП 4210 - ТП 4208 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
Итого за ноябрь 2017г количество отключений: | [6 empty] | 22
81 | 2017-12-01 | 9:37 | 11:22 | Волна | 3 | Повреждение КЛ | Ф 7 РТП 13 - ТП 1101 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
82 | 2017-12-03 | 7:10 | 7:13 | Океанская | 2 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 4820 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
83 | 2017-12-05 | 2:48 | 5:12 | Загородная | 37 | Повреждение КЛ | Ф 7 РП 3 - ТП 2800 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
84 | 2017-12-05 | 9:50 | 10:50 | РТП 37 | 10 | Повреждение КЛ | Ф 10 ТП 2823 - ТП 2713 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
85 | 2017-12-06 | 22:35 | 23:54 | ВТЭЦ - 1 | 12 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 445 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
86 | 2017-12-07 | 11:15 | 14:33 | Угловая | 16 | Повреждение КЛ | ТП 4096 - ТП 4385 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
87 | 2017-12-07 | 18:00 | 20:18 | Промузел | 19 | Повреждение КЛ | КЛ №1 ТП 4350 - РТП 26 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
88 | 2017-12-07 | 21:00 | 22:45 | Чайка | 2 | Повреждение КЛ | ТП 4673 - ТП 4630 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
89 | 2017-12-08 | 8:30 | 18:40 | Седанка | 9 | Повреждение КЛ | ТП 1658 - ТП 1806 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
90 | 2017-12-08 | 8:30 | 12:09 | Седанка | 9 | Повреждение КЛ | ТП 1658 - ТП 1806 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
91 | 2017-12-09 | 5:00 | 9:30 | Ипподром | 15 | Повреждение КЛ | ТП 1628 - ТП 1680 Ф 3 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
92 | 2017-12-09 | 5:00 | 17:00 | Ипподром | 15 | Повреждение КЛ | ТП 1628 - ТП 1680 Ф 3 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
93 | 2017-12-09 | 18:50 | 20:00 | Спутник | 21 | Повреждение КЛ | ТП 4726 - ТП 4724 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
94 | 2017-12-12 | 9:28 | 11:40 | Волна | 23 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 1949 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
95 | 2017-12-14 | 12:53 | 14:21 | Рыбный порт | 27 | Повреждение КЛ | Ф-5 ТП 2762 - ТП 2763 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
96 | 2017-12-14 | 16:30 | 21:25 | 2Р | 107 | Повреждение КЛ | ТП 1176 - ТП 1439 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
97 | 2017-12-16 | 14:00 | 18:13 | Спутник | 1 | Повреждение КЛ | ТП 4730 - ТП 4732 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
98 | 2017-12-17 | 9:56 | 11:12 | Улисс | 53 | Повреждение КЛ | ТП 2720 - ТП 2908 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
99 | 2017-12-18 | 1:15 | 6:45 | Волна | 44 | Повреждение КЛ | ТП 1457 - ТП 1123 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
100 | 2017-12-19 | 23:35 | 0:46 | Голубинка | 5 | Повреждение КЛ | ТП 443 - РП 5 КЛ №1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
101 | 2017-12-22 | 10:50 | 13:16 | Инструментальная | 9 | Повреждение КЛ | ТП 110 - ТП 111 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
102 | 2017-12-25 | 5:07 | 6:37 | Ипподром | 19 | Повреждение КЛ | РТП 49 Ф 8 - ТП 1602 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
103 | 2017-12-30 | 14:38 | 17:18 | Чайка | 2 | Повреждение КЛ | ТП 4811 - ТП 4814 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
Итого за декабрь 2017г количество отключений: | [6 empty] | 23
Итого за 4-й квартал 2017 г.: | [6 empty] | 103
Начальник ОДС ПП ЭЭС МУПВ "ВПЭС" Ковалёв А.Е.