## фев 2018
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ФЕВРАЛЬ 2018г.
МУПВ "ВПЭС"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Подстанция | Фидер | Характеристика аварии (отказа) | Отказавший узел или элемент оборудования, линии, подстанции | Принадлежность | Количество отключённых трансформаторных подстанций |  | Мероприятия по ликвидации аварии | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1, БО) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | [6 empty] | Город | Пригород
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
113 | Северный РЭС | ТП | ТП 1821 | 6 | 2018-02-01 08:30 | 2018-02-01 12:00 | П | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
114 | Океанский РЭС | КЛ | КЛ ТП 4705 - ТП 4706 | 6 | 2018-02-01 13:00 | 2018-02-01 15:30 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
115 | Северный РЭС | ТП | ТП 1984 | 6 | 2018-02-01 13:20 | 2018-02-01 16:00 | П | 2.6667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
116 | Северный РЭС | ТП | Ф-12,13 РТП 8 ТП 1471 | 6 | 2018-02-01 15:25 | 2018-02-01 16:30 | В | 1.0833 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.02.2018 15:25 №61 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | РТП 8 | 12.13 | Авариия ЦТП П-10 | Откл. Тр-р №1 и №2 в ТП 1471 | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
117 | Океанский РЭС | ТП | Ф-27 РТП 30 ТП 4761 | 6 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | БО | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | РТП 30 | 27 | Врезка ТП 4761 | ТП 4760 - ТП 4761, ТП 4761 - ТП 4704 | О |  |  |  | 0
118 | Северный РЭС | ТП | ТП 1601 | 6 | 2018-02-02 08:30 | 2018-02-02 12:00 | П | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
119 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4200 ВЛ гр. 3-я Шоссейная | 0.4 | 2018-02-02 09:00 | 2018-02-02 11:00 | П | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
120 | Северный РЭС | ТП | ТП 1585 | 6 | 2018-02-02 13:20 | 2018-02-02 16:00 | П | 2.6667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
121 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4686 ВЛ гр. 5 Подгорная | 0.4 | 2018-02-02 14:20 | 2018-02-02 16:00 | П | 1.6667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
122 | Океанский РЭС | ТП | Ф-23 ПС "Спутник" ТП 4661 | 6 | 2018-02-03 13:00 | 2018-02-03 14:09 | В | 1.15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.02.2018 13:00 №64 | 3.4.10 | 4.21 | 0 | Спутник | 23 | Попадание животного в ТП | ТП 4661 | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
123 | Северный РЭС | ТП | ТП 1626 | 6 | 2018-02-05 08:30 | 2018-02-05 12:00 | П | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
124 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4900 ВЛ гр. 1 Шкотовская | 0.4 | 2018-02-05 10:50 | 2018-02-05 13:40 | П | 2.8333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
125 | Океанский РЭС | КЛ | ТП 4337 КЛ гр. Охотская | 0.4 | 2018-02-05 11:00 | 2018-02-05 15:00 | П | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
126 | Северный РЭС | ТП | ТП 1903 | 6 | 2018-02-05 13:30 | 2018-02-05 16:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
127 | Северный РЭС | КЛ | Ф-6 ПС "Академическая" ТП 1615 - ТП 1688 | 6 | 2018-02-05 13:49 | 2018-02-05 14:37 | В | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2018 13:49 №71 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Академическая | 6 | Повреждение КЛ | ТП 1615 - ТП 1688 | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
128 | Северный РЭС | ТП | Ф-8 РТП 16 ТП 1688 | 6 | 2018-02-05 13:49 | 2018-02-05 16:33 | В | 2.7333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2018 13:49 №72 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | РТП 16 | 8 | Без напряжения | ТП 1688 | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
129 | МУПВ ВПЭС | - | - | - | 2018-02-05 22:43 | 2018-02-05 22:43 | - | 0 | [19 empty] | 0 | - | - | Посадка напряжения по городу |  | аб |  |  |  | 0
130 | Центральный РЭС | ПС | ПС "Голубинка" 2С | 6 | 2018-02-05 22:43 | 2018-02-05 23:07 | В | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2018 22:43 №66 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Голубинка | 2С | КЗ на ВЛ 110 кВ | Авария ДРСК | аб |  |  |  | 0
131 | Центральный РЭС | ПС | ПС "Ц" 2С | 6 | 2018-02-05 22:43 | 2018-02-05 22:46 | В | 0.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2018 22:43 №67 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Ц | 2С |  |  | аб |  |  |  | 0
132 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-14 ПС "ВТЭЦ-1" ТП 458 - ТП 393 | 6 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | БО | 0 | [20 empty] | ВТЭЦ-1 | 14 | Повр. КЛ (не испытался) | ТП 458 - ТП 393 | Ц |  |  |  | 0
133 | Восточный РЭС | ПС | ПС "МГ" 1С | 6 | 2018-02-06 03:50 | 2018-02-06 04:10 | В | 0.33333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.2018 3:50 №68 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | МГ | 1С | Опред. 1Ф КЗ на секц. | Откл. Ф-7, 9, 11 | аб |  |  |  | 0
134 | МУПВ ВПЭС | - | - | - | 2018-02-06 05:53 | 2018-02-06 05:53 | - | 0 | [19 empty] | 0 | - | - | Посадка напряжения по городу |  | аб |  |  |  | 0
135 | Северный РЭС | ТП | ТП 1653 | 6 | 2018-02-06 08:30 | 2018-02-06 14:00 | П | 5.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
136 | Северный РЭС | ТП | ТП 1464 | 6 | 2018-02-06 10:25 | 2018-02-06 11:30 | П | 1.0833 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
137 | Центральный РЭС | ТП | ТП 26 | 6 | 2018-02-06 10:30 | 2018-02-06 12:00 | П | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
138 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4638 ВЛ гр.5 Крутая 2-я | 0.4 | 2018-02-06 11:20 | 2018-02-06 15:30 | П | 4.1667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
139 | Океанский РЭС | ПС | ПС "Спутник" 2С, 4С | 6 | 2018-02-06 11:42 | 2018-02-06 12:30 | В | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.2018 11:42 №73 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Спутник | 2С, 4С | Опред. 1Ф КЗ на II - IV секц. | Откл. Ф-15, 22, 23, 50 | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
140 | Океанский РЭС | КЛ | Ф-50 ПС "Спутник" ПС - ТП 4664 | 6 | 2018-02-06 12:28 | 2018-02-06 14:24 | В1 | 1.9333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №17 08.02.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Спутник | 50 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 4664 | О |  | 10 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
141 | Центральный РЭС | ТП | ТП 336 | 6 | 2018-02-06 14:00 | 2018-02-06 16:00 | П | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
142 | Северный РЭС | КЛ | Ф-13 РП 1 ТП 1921 - ТП 1403 | 6 | 2018-02-06 14:53 | 2018-02-06 16:44 | В1 | 1.85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №18 09.02.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | РП 1 | 13 | Повреждение КЛ | ТП 1921 - ТП 1403 | С | 10 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
143 | Северный РЭС | РП | Ф-64 РП 1 | 6 | 2018-02-06 15:06 | 2018-02-06 15:10 | В | 0.066667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.2018 15:06 №76 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | РП 1 | 64 | При включении Ф-13 РП 1 |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
144 | Северный РЭС | ПС | Ф-72 ПС "Волна" | 6 | 2018-02-06 15:50 | 2018-02-06 16:06 | В | 0.26667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.02.2018 15:50 №77 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Волна | 72 | Включение на повреждение |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
145 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-12 ПС "ТЦ" ТП 173 - ТП 166 | 6 | 2018-02-06 19:40 | 2018-02-06 21:01 | В1 | 1.35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №19 12.02.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | ТЦ | 12 | Повреждение КЛ | ТП 173 - ТП 166 | Ц | 9 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
146 | Северный РЭС | ТП | ТП 1549 | 6 | 2018-02-07 09:40 | 2018-02-07 16:00 | П | 6.3333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
147 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4735 ВЛ гр.5 Находкинская, Калиновая | 0.4 | 2018-02-07 10:00 | 2018-02-07 16:00 | П | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
148 | Восточный РЭС | ПС | ПС "А" | 6 | 2018-02-07 11:35 | 2018-02-07 11:52 | В | 0.28333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.02.2018 11:35 №80 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | А | ПС | Опред. 1Ф КЗ | Откл. Ф-1, 2, 4, 7, 13 | аб |  |  |  | 0
149 | Восточный РЭС | КЛ | Ф-1 ПС "А" ТП 2816 - ТП 2873 | 6 | 2018-02-07 11:52 | 2018-02-07 15:29 | В1 | 3.6167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №20 12.02.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | А | 1 | Повреждение КЛ (1Ф КЗ) | ТП 2816 - ТП 2873 | В | 16 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
150 | Северный РЭС | ТП | ТП 1653 | 6 | 2018-02-08 09:30 | 2018-02-08 13:00 | П | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
151 | Северный РЭС | ПС | Ф-23 ПС "СИ" | 6 | 2018-02-08 10:40 | 2018-02-08 11:04 | В | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.02.2018 10:40 №82 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | СИ | 23 | Определение 1Ф КЗ на секции |  | - |  |  |  | 0
152 | Центральный РЭС | ТП | Ф-24 ПС "ТЦ" ТП 239 | 6 | 2018-02-08 17:35 | 2018-02-08 17:35 | БО | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ТП 239 |  | Опред. 1Ф КЗ на секц. | Откл. ВВ к ТП 94 | - |  |  |  | 0
153 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-24 ПС "ТЦ" ТП 173 - ТП 281А | 6 | 2018-02-08 17:35 | 2018-02-08 19:20 | В1 | 1.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №21 12.02.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | ТЦ | 24 | Повреждение КЛ (1Ф КЗ) | ТП 173 - ТП 281А | Ц | 7 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
154 | Северный РЭС | ТП | ТП 1405 | 6 | 2018-02-09 08:30 | 2018-02-09 12:00 | П | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
155 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4704 | 6 | 2018-02-09 11:00 | 2018-02-09 11:50 | П | 0.83333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
156 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4385 | 0.4 | 2018-02-09 12:10 | 2018-02-09 13:30 | П | 1.3333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
157 | Северный РЭС | ТП | ТП 1437 гр. Дальинтерн. | 0.4 | 2018-02-09 13:30 | 2018-02-09 14:00 | П | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
158 | Северный РЭС | ТП | ТП 1633 | 6 | 2018-02-09 13:30 | 2018-02-09 16:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
159 | Океанский РЭС | КЛ | Ф-1 РТП 68 ТП 4614 - ТП 4611 | 6 | 2018-02-09 18:46 | 2018-02-09 21:45 | В | 2.9833 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.2018 18:46 №85 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | РТП 68 | 1 | Повреждение КЛ | ТП 4614 - ТП 4611 | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
160 | Северный РЭС | ТП | ТП 1909 | 6 | 2018-02-12 09:30 | 2018-02-12 12:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
161 | Центральный РЭС | ТП | ТП 357 | 6 | 2018-02-12 10:00 | 2018-02-12 12:00 | П | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
162 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4209 | 6 | 2018-02-12 11:00 | 2018-02-12 12:50 | П | 1.8333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
163 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4714 | 6 | 2018-02-12 11:30 | 2018-02-12 13:30 | П | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
164 | Северный РЭС | ТП | ТП 1970 | 6 | 2018-02-12 13:30 | 2018-02-12 16:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
165 | Центральный РЭС | ТП | ТП 407 | 6 | 2018-02-12 13:30 | 2018-02-12 15:00 | П | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
166 | Северный РЭС | ВЛ | ТП 1648 ВЛ гр.5 Верещагина | 0.4 | 2018-02-13 09:30 | 2018-02-13 13:00 | П | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
167 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4605 | 6 | 2018-02-13 11:30 | 2018-02-13 15:00 | П | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
168 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4505 | 0.4 | 2018-02-13 13:00 | 2018-02-13 14:15 | П | 1.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
169 | Центральный РЭС | ТП | ТП 52 | 6 | 2018-02-14 08:50 | 2018-02-14 09:30 | П | 0.66667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
170 | Северный РЭС | ВЛ | ТП 1803 ВЛ гр.25 Маковского | 0.4 | 2018-02-14 09:40 | 2018-02-14 16:00 | П | 6.3333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
171 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4643 | 0.4 | 2018-02-14 10:30 | 2018-02-14 13:50 | П | 3.3333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
172 | Центральный РЭС | ТП | ТП 499 | 6 | 2018-02-14 14:00 | 2018-02-14 15:00 | П | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
173 | Северный РЭС | ВЛ | ТП 1635 ВЛ гр. Шишкина, Грекова | 0.4 | 2018-02-15 09:30 | 2018-02-15 16:00 | П | 6.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
174 | Центральный РЭС | ТП | ТП 406 | 6 | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 12:00 | П | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
175 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4638 ВЛ гр.3 Крутая 2-я | 0.4 | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 15:00 | П | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
176 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4339 ВЛ гр. Чугаева-Полуденная | 0.4 | 2018-02-15 11:00 | 2018-02-15 16:30 | П | 5.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
177 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4005 | 0.4 | 2018-02-15 11:10 | 2018-02-15 11:45 | П | 0.58333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
178 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4607 ВЛ гр.5 Шевченко | 0.4 | 2018-02-15 11:10 | 2018-02-15 12:00 | П | 0.83333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
179 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4003 | 0.4 | 2018-02-15 13:10 | 2018-02-15 15:00 | П | 1.8333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
180 | Северный РЭС | ТП | ТП 1921 | 6 | 2018-02-16 08:30 | 2018-02-16 12:00 | П | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
181 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4339 ВЛ гр. Чугаева-Полуденная | 0.4 | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 16:40 | П | 7.6667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
182 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4638 ВЛ гр.3 Крутая 2-я | 0.4 | 2018-02-16 11:00 | 2018-02-16 12:20 | П | 1.3333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
183 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4810 | 6 | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 14:30 | П | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
184 | Северный РЭС | ТП | ТП 1606 | 6 | 2018-02-16 13:30 | 2018-02-16 16:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
185 | Восточный РЭС | КЛ | Ф-3 РТП 24 ТП 2736 - ТП 2734 | 6 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | БО | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | РТП 24 | 3 | Примят. выноска | ТП 2736 - ТП 2734 | В |  |  |  | 0
186 | Восточный РЭС | КЛ | Ф-3 РТП 24 ТП 2734 - ТП 2735 | 6 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | БО | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | РТП 24 | 3 | Примят. выноска | ТП 2734 - ТП 2735 | В |  |  |  | 0
187 | Северный РЭС | ТП | ТП 1558 | 6 | 2018-02-19 08:30 | 2018-02-19 12:00 | П | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
188 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4339 ВЛ гр. Чугаева-Полуденная | 0.4 | 2018-02-19 10:00 | 2018-02-19 16:30 | П | 6.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
189 | Северный РЭС | ТП | ТП 1550 | 6 | 2018-02-19 14:10 | 2018-02-19 16:00 | П | 1.8333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
190 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4817 | 6 | 2018-02-19 11:40 | 2018-02-19 12:00 | П | 0.33333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
191 | Океанский РЭС | ТП | Ф-21 ПС "Спутник" ТП 4758 | 6 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | БО | 0 | [20 empty] | Спутник | 21 | Врезка ТП 4758 | ТП 4758 - ТП 4724, ТП 4758 - ТП 4725 | О |  |  |  | 0
192 | Северный РЭС | ТП | ТП 1657 РУ-0,4 гр.Полетаева | 0.4 | 2018-02-20 09:30 | 2018-02-20 12:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
193 | Восточный РЭС | КЛ | Ф-32 ПС "Голдобин" ТП 2986 - ТП 2758 | 6 | 2018-02-20 11:32 | 2018-02-20 12:46 | В1 | 1.2333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №22 23.02.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Голдобин | 32 | Повр. КЛ 3; 8; 50 МОм | ТП 2986 - ТП 2758 | В | 20 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
194 | Северный РЭС | ВЛ | ТП 1639 ВЛ гр.Шишкина 75 | 0.4 | 2018-02-20 13:00 | 2018-02-20 16:00 | П | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
195 | Восточный РЭС | КЛ | Ф-19 ПС "МГ" ПС - ТП 2847 | 6 | 2018-02-20 21:30 | 2018-02-20 23:30 | В1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №23 23.02.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | МГ | 19 | Повреждение КЛ на ПС | ПС - ТП 2847 | В | 8 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
196 | Восточный РЭС | ПС | Ф-19 ПС "МГ" | 6 | 2018-02-21 12:37 | 2018-02-21 12:47 | В | 0.16667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02.2018 12:37 №93 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | МГ | 19 | Ошибка персонала при переключении |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
197 | Северный РЭС | ТП | ТП 1509 | 6 | 2018-02-21 13:30 | 2018-02-21 16:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
198 | Северный РЭС | ВЛ | ТП 1469 ВЛ гр.Байдукова | 0.4 | 2018-02-22 09:30 | 2018-02-22 12:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
199 | Океанский РЭС | КЛ | Ф-1 ПС "Чайка" ТП 4602 КЛ гр. Шевченко 39 | 0.4 | 2018-02-22 18:25 | 2018-02-22 19:53 | В | 1.4667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.02.2018 18:25 №94 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Чайка | 1 | Повреждение КЛ 0,4 кВ гр. Шевченко 39 порвали | ТП 4602 | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
200 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-26 ПС "Амурская Ф-3 РТП 18 - ТП 355 | 6 | 2018-02-24 01:00 | 2018-02-24 02:30 | В1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №24 28.02.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Амурская | 26 | Повреждение КЛ | Ф-3 РТП 18 - ТП 355 | Ц | 10 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
201 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-5 ПС "ТЦ" ТП 19 - ТП 78 | 6 | 2018-02-25 11:30 | 2018-02-25 12:34 | В1 | 1.0667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №25 28.02.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | ТЦ | 5 | Повреждение КЛ (1Ф КЗ) | ТП 19 - ТП 78 | Ц | 10 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
202 | Северный РЭС | ТП | ТП 1112 | 6 | 2018-02-26 09:30 | 2018-02-26 12:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
203 | Северный РЭС | ТП | ТП 1677 | 6 | 2018-02-26 13:30 | 2018-02-26 16:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
204 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4718 | 6 | 2018-02-26 15:05 | 2018-02-26 15:30 | П | 0.41667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
205 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4921, ТП 4611, ТП 4612, ТП 4614 | 6 | 2018-02-26 22:51 | 2018-02-27 00:12 | В | 1.35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2018 22:51 №97 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Чайка | 1.11 | Откл. при пожаре | Откл.ТП 4921, ТП 4611, ТП 4612, ТП 4614 | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
206 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4604 ВЛ гр.1 Двенадцатая, Тринадцатая | 0.4 | 2018-02-27 11:00 | 2018-02-27 13:00 | П | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
207 | Океанский РЭС | КЛ | Ф-1 ПС "Чайка" ТП 4609 - ТП 4908 | 6 | 2018-02-27 11:10 | 2018-02-27 12:13 | В1 | 1.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №26 02.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Чайка | 1 | Повреждение КЛ | ТП 4609 - ТП 4908 | О |  | 19 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
208 | Океанский РЭС | ТП | Ф-1 ПС "Чайка" ТП 4908 | 6 | 2018-02-27 11:10 | 2018-02-27 15:51 | В | 4.6833 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.02.2018 11:10 №99 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Чайка | 1 |  | ТП 4908 без напряжения | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
209 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4664 ВЛ гр.13 Земляничная | 0.4 | 2018-02-27 13:00 | 2018-02-27 14:30 | П | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
210 | Северный РЭС | ТП | ТП 1523 | 6 | 2018-02-28 09:40 | 2018-02-28 12:00 | П | 2.3333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
211 | Центральный РЭС | ТП | ТП 130 | 6 | 2018-02-28 10:00 | 2018-02-28 12:00 | П | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
212 | Северный РЭС | ВЛ | ТП 1155 ВЛ гр.Снеговая 19,21 | 0.4 | 2018-02-28 13:30 | 2018-02-28 16:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
213 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4663 | 6 | 2018-02-28 13:30 | 2018-02-28 16:40 | П | 3.1667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 218.7 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 182.3333 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 19.0167 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 17.35 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| - без отключения электроэнергии | [5 empty] | БО | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Начальник ОДС ПП ЭЭС МУПВ "ВПЭС" Ковалёв А.Е.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь