## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2019 | года
МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Мероприятия по ликвидации аварии | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
403 | Восточный | КЛ | Повреждение кл ПС "Загородная"- РП3 | 6 (6.3) | 14,00 2019.05.01 | 15,39 2019.05.01 | В1 | 1.65 | Повреждение кл ПС "Загородная"- РП3 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 131 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 977,80 |  | 01.05.2019 №88 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
404 | Северный | КЛ | ТП1550 - ТП1922 | 6 (6.3) | 15,13 2019.05.03 | 17,22 2019.05.03 | В1 | 2.15 | ТП1550 - ТП1922 | нет | нет | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 316,10 |  | 03.05.2019 №89 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
405 | Центральный | КЛ | поврежден кл ф4 ТП 327- ТП 242 | 6 (6.3) | 08,32 2019.05.04 | 10,38 2019.05.04 | В1 | 2.1 | поврежден кл ф4 ТП 327- ТП 242 | нет | ТСЖ "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"; БУДАЕВ КОНСТАНТИН АЛАНОВИЧ; ООО "УК "ОКЕАН"; ИП КУЗИНЕНКО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРМАДА"; | 145 | 0 | 7 | 138 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 1 026,00 |  | 04.05.2019 №90 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
406 | Северный | КЛ | поврежден кл ТП 1517 - 1450 | 6 (6.3) | 17,36 2019.05.04 | 19,40 2019.05.04 | В1 | 2.07 | поврежден кл ТП 1517 - 1450 | нет | ДВЭС-субабоненты; ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"; ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"; | 73 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 1 250,00 |  | 04.05.2019 №91 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
407 | Северный | КЛ | поврежден кл ТП 1580 - | 6 (6.3) | 17,36 2019.05.04 | 20,24 2019.05.04 | В1 | 2.8 | поврежден кл ТП 1580 | нет | ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"; МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 141 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА г.ВЛ-КА"; | 145 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 925,00 |  | 04.05.2019 №92 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
408 | Центральный | КЛ | Ф16 РТП19 ТП4-ТП136 | 6 (6.3) | 19,58 2019.05.05 | 22,54 2019.05.05 | В1 | 2.93 | Ф16 РТП19 ТП4-ТП136 | нет | ПРИМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8635 ПАО СБЕРБАНК; ГБОУ ВПО " ТГМУ" МИНЗДРАВА РОССИИ; ХАМАЗЮК АННА ВЛАДИМИРОВНА; | 100 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 993,90 |  | 05.05.2019 №93 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
410 | Восточный | КЛ | поврежден кл тп 2875- тп 2638 | 6 (6.3) | 14,04 2019.05.06 | 16,07 2019.05.06 | В1 | 2.05 | поврежден кл тп 2875- тп 2638 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница №4"; АРХИВ ДЛЯ КАРТОЧЕК НЕТ ДОГОВОРОВ; | 120 | 0 | 6 | 114 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0 | 837,50 |  | 06.05.2019 №94 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
412 | Восточный | КЛ | поврежден кл тп 2041- тп 2889 | 6 (6.3) | 16,17 2019.05.06 | 17,43 2019.05.06 | В1 | 1.43 | поврежден кл тп 2041- тп 2889 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ТСЖ "ДЕСЯТОЧКА"(переоформление без АРБП); | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 624,30 |  | 06.05.2019 №95 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
414 | Северный | КЛ | ТП1409 - ТП1408 | 6 (6.3) | 23,10 2019.05.06 | 00,43 2019.05.07 | В1 | 1.55 | ТП1409 - ТП1408 | нет | ТСЖ "Завойко 4А"; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; МБОУ ДОД "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3"; | 226 | 0 | 5 | 221 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 687,20 |  | 07.05.2019 №96 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
422 | Восточный | КЛ | поврежден КЛ тп 2666 - пс Голдоб | 6 (6.3) | 08,47 2019.05.08 | 12,35 2019.05.08 | В1 | 3.8 | поврежден КЛ тп 2666 - пс Голдоб | нет | нет | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4 | 185 | 0 | 795,40 |  | 08.05.2019 №97 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
423 | Восточный | КЛ | поврежден КЛ тп2696 - тп2927 | 6 (6.3) | 10,05 2019.05.08 | 12,49 2019.05.08 | В1 | 2.73 | поврежден КЛ тп2696 - тп2927 | нет | КГУП "ГОСНЕДВИЖИМОСТЬ"; ООО "Промышленные энергосети Приморского края"; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ТЕ ЛАРИСА ДЯУНОВНА; | 62 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 402,40 | ООО "Промышленные энергосети Приморского края"; | 08.05.2019 №98 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
429 | Центральный | КЛ | Ф8 РТП45, ТП158-ТП285 | 6 (6.3) | 15,35 2019.05.09 | 16,51 2019.05.09 | В | 1.27 | Ф8 РТП45, ТП158-ТП285 | нет | ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 73 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 1 | 63 | 9 | 1 184,00 | ООО "Дальневосточные электрические сети"; | 09.05.2019 №216 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
430 | Центральный | КЛ | Ф23,РП5-ТП119 | 6 (6.3) | 15,35 2019.05.09 | 17,28 2019.05.09 | В1 | 1.88 | Ф23,РП5-ТП119 | нет | ГБУК "ПКПБ им. А.М.ГОРЬКОГО "; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ЗАО "РЕДОН"; БУДАЕВ КОНСТАНТИН АЛАНОВИЧ; МУПВ "Центральный"; | 94 | 0 | 6 | 88 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 1 165,00 |  | 09.05.2019 №99 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
431 | Северный | КЛ | ТП1496-ТП1493 | 6 (6.3) | 22,06 2019.05.09 | 23,34 2019.05.09 | В1 | 1.47 | ТП1496-ТП1493 | нет | МУПВ "Центральный"; МО ДВО РАН; | 235 | 1 | 1 | 233 | 0 | 0 | 3 | 232 | 0 | 1 018,00 |  | 09.05.2019 №100 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
432 | Северный | ТП | В ТП 1446 поврежден ВН к ТП 1102 | 6 (6.3) | 18,41 2019.05.10 | 20,29 2019.05.10 | В1 | 1.8 | В ТП 1446 поврежден ВН к ТП 1102 | нет | ООО УК "Атлант"; | 109 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 6 | 103 | 0 | 728,90 |  | 10.05.2019 №219 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
433 | Восточный | КЛ | КЛ ТП2958-ТП2830 | 6 (6.3) | 12,45 2019.05.12 | 16,16 2019.05.12 | В1 | 3.52 | КЛ ТП2958-ТП2830 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 89 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 4 | 82 | 3 | 499,00 | АО "Оборонэнерго" - (Приморский край); | 12.05.2019 №101 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
434 | Центральный | КЛ | Ф18 ПС "Залив" | 6 (6.3) | 19,06 2019.05.12 | 20,13 2019.05.12 | В | 1.12 | Ф18 ПС "Залив | нет | ИП ОГАНЕСЯН МАРГАРИТА СЕЙРАНОВНА; ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИМОРЬЯ"; | 126 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 672,10 |  | 12.05.2019 №221 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
436 | Центральный | КЛ | КЛ ТП81-ТП451 | 6 (6.3) | 19,06 2019.05.12 | 21,41 2019.05.12 | В1 | 2.58 | КЛ ТП81-ТП451 | нет | ПРИМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8635 ПАО СБЕРБАНК; ШИРШОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ; | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 355,30 |  | 12.05.2019 №102 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
437 | Центральный | КЛ | Ф19 ПС"Залив" | 6 (6.3) | 19,06 2019.05.12 | 22,06 2019.05.12 | В1 | 3 | Ф19 ПС"Залив | нет | ИП БЫСТРИЦКИЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ; | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 916,80 |  | 12.05.2019 №222 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
439 | Океанский | КЛ | поврежден кл тп 4681 - тп 4623 | 6 (6.3) | 13,20 2019.05.13 | 15,04 2019.05.13 | В | 1.73 | поврежден кл тп 4681 - тп 4623 | нет | нет | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 589,50 |  | 13.05.2019 №103 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
445 | Центральный | КЛ | поврежден кл ТП 0081 - 0422 | 6 (6.3) | 23,40 2019.05.14 | 03,05 2019.05.15 | В1 | 3.42 | поврежден кл ТП 0081 - 0422 | нет | ПРИМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8635 ПАО СБЕРБАНК; ШИРШОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ; | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 355,30 |  | 15.05.2019 №104 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
446 | Центральный | КЛ | поврежден кл ТП 0422 - 0202 | 6 (6.3) | 00,42 2019.05.15 | 02,37 2019.05.15 | В1 | 1.92 | поврежден кл ТП 0422 - 0202 | нет | ООО "ВЕК"; ООО "МЕЛЬНИЦА"; ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИМОРЬЯ"; | 47 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 565,80 |  | 15.05.2019 №105 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
452 | Океанский | КЛ | ТП-4621-ТП-4911 | 6 (6.3) | 16,12 2019.05.15 | 17,50 2019.05.15 | В1 | 1.63 | ТП-4621-ТП-4911 | нет | нет | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 403,10 |  | 15.05.2019 №231 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
453 | Центральный | КЛ | ПС к РТП0065 | 6 (6.3) | 00,55 2019.05.16 | 01,40 2019.05.16 | В1 | 0.75 | ПС к РТП0065 | нет | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшегообразования "Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского"; ООО "ПРОМАКФЕС"; ООО "БАСТИОН-ВЛ"; | 54 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 501,80 |  | 16.05.2019 №106 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
454 | Северный | КЛ | РТП-48-ТП-1961 | 6 (6.3) | 02,53 2019.05.16 | 04,35 2019.05.16 | В1 | 1.7 | РТП-48-ТП-1961 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 56 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 345,90 |  | 16.05.2019 №233 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
460 | Северный | КЛ | порежден кл ф 01 ртп 51-тп 1605 | 6 (6.3) | 01,33 2019.05.17 | 04,54 2019.05.17 | В1 | 3.35 | порежден кл ф 01 ртп 51-тп 1605 | нет | ЗАО "ТИХООКЕАНСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"; КГУП "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО"; ГБУ "ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ"; | 166 | 1 | 2 | 163 | 0 | 0 | 17 | 149 | 0 | 752,20 |  | 17.05.2019 №107 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
461 | Северный | КЛ | поврежден кл тп 1607- тп 1676 | 6 (6.3) | 01,34 2019.05.17 | 04,00 2019.05.17 | В1 | 2.43 | поврежден кл тп 1607- тп 1676 | нет | ООО "УК "ВОЛНА"; | 94 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 383,20 |  | 17.05.2019 №108 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
462 | Центральный | ТП | Сборные шины 6кВ ТП401 | 6 (6.3) | 16,35 2019.05.17 | 20,10 2019.05.17 | В1 | 3.58 | Сборные шины 6кВ ТП401 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ПАО "МЕГАФОН"; | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 133,70 |  | 17.05.2019 №238 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
463 | Северный | КЛ | ТП-1591 к ТП-1527 | 6 (6.3) | 16,56 2019.05.19 | 17,58 2019.05.19 | В1 | 1.03 | ТП-1591 к ТП-1527 | нет | ООО "Искра-Сервис"; | 70 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 248,60 |  | 19.05.2019 №109 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
464 | Центральный | КЛ | ТП-136-ТП-106 | 6 (6.3) | 18,30 2019.05.19 | 19,30 2019.05.19 | В1 | 1 | ТП-136-ТП-106 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 47 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 596,70 |  | 19.05.2019 №110 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
465 | Северный | ПС | ПС "АКАДЕМИЧЕСКАЯ" | 6 (6.3) | 00,57 2019.05.20 | 01,15 2019.05.20 | В1 | 0.3 | ПС "АКАДЕМИЧЕСКАЯ | нет | МУПВ "Центральный"; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН; МО ДВО РАН; ФГУП "КОТЕЛЬНАЯ С ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ ДВО РАН"; Учреждение Российской академии наук Дальневосточное отделение РАН; ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ; ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"; КГУП "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО"; | 928 | 2 | 8 | 918 | 0 | 0 | 10 | 918 | 0 | 4 060,00 |  | 20.05.2019 №242 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
466 | Северный | ПС | ПС "БУРУН"- 2c.ш. | 6 (6.3) | 00,57 2019.05.20 | 01,15 2019.05.20 | В | 0.3 | ПС "БУРУН"- 2c.ш | нет | КГУП "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"; ООО "УК "Европейский пассаж"; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"; ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК"; ТСЖ " Столетие 100 В"; ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"; ООО "ДВ КОМБИНАТ"; ЖСК-94; ТСЖ "КИРОВА, 45"; | 647 | 0 | 10 | 637 | 0 | 0 | 9 | 638 | 0 | 3 894,00 |  | 20.05.2019 №242 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
467 | Северный | ПС | ПС "ИППОДРОМ" | 6 (6.3) | 00,57 2019.05.20 | 01,15 2019.05.20 | В | 0.3 | ПС "ИППОДРОМ | нет | КГУП "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО"; | 351 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 15 | 336 | 0 | 1 967,00 |  | 20.05.2019 №242 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
468 | Океанский | ПС | ПС "СЕДАНКА" --2 с.ш. | 6 (6.3) | 00,57 2019.05.20 | 01,15 2019.05.20 | В | 0.3 | ПС "СЕДАНКА" --2 с.ш | нет | нет | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24,90 |  | 20.05.2019 №242 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
469 | Северный | ПС | ПС "БУРУН" -2 c.ш. | 6 (6.3) | 04,09 2019.05.20 | 04,17 2019.05.20 | В1 | 0.13 | ПС "БУРУН" -2 c.ш | нет | КГУП "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ТСЖ " Столетие 100 В"; ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"; ООО "ДВ КОМБИНАТ"; ЖСК-94; ТСЖ "КИРОВА, 45"; | 472 | 0 | 7 | 465 | 0 | 0 | 3 | 469 | 0 | 2 688,00 |  | 20.05.2019 №243 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
470 | Центральный | ТП | ТП 320 СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 04,50 2019.05.20 | 08,38 2019.05.20 | В | 3.8 | ТП 320 СШ 6 кВ | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ООО "УК "ВОЛНА"; | 47 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 620,20 |  | 20.05.2019 №111 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
471 | Центральный | ТП | ТП 317 СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 04,50 2019.05.20 | 08,38 2019.05.20 | В1 | 3.8 | ТП 317 СШ 6 кВ | нет | ТСН "АЛЕКСАНДРИТ"; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 60 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 574,70 |  | 20.05.2019 №112 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
472 | Восточный | КЛ | ТП-2925 тр-р №2 | 6 (6.3) | 04,55 2019.05.20 | 07,00 2019.05.20 | В1 | 2.08 | ТП-2925 тр-р №2 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 162 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1 190,00 |  | 20.05.2019 №113 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
473 | Центральный | РП | ртп 38 СШ 6кВ по Ф8 | 6 (6.3) | 05,45 2019.05.20 | 08,18 2019.05.20 | В1 | 2.55 | ртп 38 СШ 6кВ по Ф8 | нет | ООО "УК ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА"; КГУП "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"; ООО "И ДЖИ ЭС"; | 73 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 727,40 |  | 20.05.2019 №114 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
474 | Океанский | КЛ | ф-1 пс Спутник | 6 (6.3) | 07,10 2019.05.20 | 10,58 2019.05.20 | В | 3.8 | ф-1 пс Спутник | нет | КГУП "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО"; КГУП "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"; | 115 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 532,40 |  | 20.05.2019 №248 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
475 | Северный | КЛ | повреждения КВЛ к О.Э. | 6 (6.3) | 07,25 2019.05.20 | 10,49 2019.05.20 | В | 3.4 | повреждения КВЛ к О.Э | нет | нет | 154 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 5 | 147 | 2 | 590,70 | АО "Оборонэнерго" - (Приморский край); | 20.05.2019 №251 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
476 | Океанский | КВЛ | КВЛ 6 кВ от ТП 4108 к Оборонэнерго | 6 (6.3) | 07,25 2019.05.20 | 07,38 2019.05.20 | В1 | 0.22 | КВЛ 6 кВ от ТП 4108 к Оборонэнерго | нет | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ; КГУП "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО"; | 47 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 530,70 |  | 20.05.2019 №250 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
479 | Восточный | КЛ | поврежден кл ф 4 тп 2910- тп 2766 | 6 (6.3) | 19,45 2019.05.20 | 21,20 2019.05.20 | В1 | 1.58 | поврежден кл ф 4 тп 2910- тп 2766 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 146 | 0 | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 | 749,60 | ООО "Промышленные энергосети Приморского края"; | 20.05.2019 №115 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
480 | Восточный | КЛ | поврежден кл тп 2779 - тп 2780 | 6 (6.3) | 21,15 2019.05.20 | 00,23 2019.05.21 | В1 | 3.13 | поврежден кл тп 2779 - тп 2780 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 134 | 1 | 3 | 130 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 927,60 |  | 20.05.2019 №116 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
481 | Восточный | КЛ | поврежден кл ф5 пс А - ртп 15 | 6 (6.3) | 22,24 2019.05.20 | 23,16 2019.05.20 | В1 | 0.87 | поврежден кл ф5 пс А - ртп 15 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница №4"; АРХИВ ДЛЯ КАРТОЧЕК НЕТ ДОГОВОРОВ; | 120 | 0 | 6 | 114 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0 | 837,50 |  | 20.05.2019 №117 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
486 | Центральный | КЛ | Ф7 РТП41-ТП231 | 6 (6.3) | 21,05 2019.05.21 | 22,54 2019.05.21 | В1 | 1.82 | Ф7 РТП41-ТП231 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ООО "УК "ВОЛНА"; | 47 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 620,20 |  | 22.05.2019 №118 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
495 | Центральный | ТП | Повреждение оборудования ТП416 | 6 (6.3) | 18,05 2019.05.23 | 18,43 2019.05.23 | В1 | 0.63 | Повреждение оборудования ТП416 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 544,60 |  | 23.05.2019 №266 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
496 | Северный | ТП | ф48 ПС Волна | 6 (6.3) | 09,59 2019.05.24 | 11,10 2019.05.24 | В1 | 1.18 | ф48 ПС Волна | нет | ООО "Современные Коммунальные Системы"; ООО "УК КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"; ТСЖ АДМИРАЛА ГОРШКОВА 22"; ООО УК "Снеговая Падь"; ООО "ГУЖФ"; | 41 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 242,90 |  | 24.05.2019 №267 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
498 | Северный | КЛ | поврежден кл тп 1673- тп 1698 | 6 (6.3) | 05,04 2019.05.25 | 06,14 2019.05.25 | В1 | 1.17 | поврежден кл тп 1673- тп 1698 | нет | КГУП "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО"; | 138 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 6 | 132 | 0 | 738,90 |  | 25.05.2019 №119 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
499 | Восточный | КЛ | КЛ ТП2696-РТП60 Ф3 | 6 (6.3) | 14,10 2019.05.25 | 16,18 2019.05.25 | В1 | 2.13 | КЛ ТП2696-РТП60 Ф3 | нет | КГУП "ГОСНЕДВИЖИМОСТЬ"; ООО "Промышленные энергосети Приморского края"; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ТЕ ЛАРИСА ДЯУНОВНА; | 62 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 402,40 | ООО "Промышленные энергосети Приморского края"; | 25.05.2019 №120 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
500 | Восточный | ПС | Ф13 ПС"ГОЛДОБИН" | 6 (6.3) | 14,10 2019.05.25 | 16,18 2019.05.25 | В | 2.13 | Ф13 ПС"ГОЛДОБИН | нет | нет | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 456,70 |  | 25.05.2019 №272 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
501 | Центральный | КЛ | КЛ ТП213-ТП214 | 6 (6.3) | 16,10 2019.05.25 | 17,05 2019.05.25 | В1 | 0.92 | КЛ ТП213-ТП214 | нет | ОАО "ДГК" филиал " ПРИМОРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ "; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 67 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 736,10 | АО "Оборонэнерго" - (Приморский край); | 25.05.2019 №121 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
502 | Океанский | КЛ | поврежден кл ТП 4670 - 4720 | 6 (6.3) | 23,27 2019.05.26 | 00,38 2019.05.27 | В1 | 1.18 | поврежден кл ТП 4670 - 4720 | нет | КГУП "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО"; | 67 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 411,70 |  | 27.05.2019 №122 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
503 | Центральный | ПС | 2 СШ 6 кВ ПС "Амурская" | 6 (6.3) | 04,14 2019.05.27 | 07,35 2019.05.27 | В1 | 3.35 | 2 СШ 6 кВ ПС "Амурская | нет | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВЯНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"; Володько С.Д., Красавин С.Д, Богадевич Н.Л, Макаренко С.А., Троцко Д.Ю., Сизоненко Е.В., Бабина О.Н., Копейкина Ю.А., Савченко М.В., Пак Е.Г., Кривенок С. Я.; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ООО "УК ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА"; ГБУЗ ПККБ №1; ТСЖ "ОНИКС"; ООО " ДДГ на ОКЕАНСКОМ 41"; ООО "АКОС-2"; ООО " ГАМАЮН"; | 250 | 0 | 12 | 238 | 0 | 0 | 2 | 248 | 0 | 2 190,00 |  | 27.05.2019 №275 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
509 | Центральный | КЛ | ТП-0320-ТП-0323 | 6 (6.3) | 15,05 2019.05.27 | 15,40 2019.05.27 | В1 | 0.58 | ТП-0320-ТП-0323 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ООО "УК "ВОЛНА"; | 47 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 620,20 |  | 27.05.2019 №123 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
510 | Восточный | КЛ | пс ГОЛДОБИН-ТП-2923 | 6 (6.3) | 18,17 2019.05.27 | 19,17 2019.05.27 | В1 | 1 | пс ГОЛДОБИН-ТП-2923 | нет | нет | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 456,70 |  | 27.05.2019 №124 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
512 | Океанский | КЛ | ТП | 6 (6.3) | 20,20 2019.05.27 | 00,08 2019.05.28 | В1 | 3.8 | ТП | нет | КГУП "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО"; КГУП "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"; | 115 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | 4 | 111 | 0 | 532,40 |  | 27.05.2019 №280 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
513 | Северный | КЛ | Ф-13 РП-0016 к ТП-1494 | 6 (6.3) | 20,35 2019.05.27 | 22,08 2019.05.27 | В1 | 1.55 | Ф-13 РП-0016 к ТП-1494 | нет | нет | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 744,00 |  | 27.05.2019 №125 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
514 | Центральный | КЛ | ТП-361-ТП-4 | 6 (6.3) | 00,01 2019.05.28 | 03,00 2019.05.28 | В | 2.98 | ТП-361-ТП-4 | нет | ПРИМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8635 ПАО СБЕРБАНК; ГБОУ ВПО " ТГМУ" МИНЗДРАВА РОССИИ; ХАМАЗЮК АННА ВЛАДИМИРОВНА; | 100 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 993,90 |  | 28.05.2019 №126 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
515 | Восточный | КЛ | ТП-2973-ТП2972 | 6 (6.3) | 00,28 2019.05.28 | 02,50 2019.05.28 | В | 2.37 | ТП-2973-ТП2972 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 162 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1 190,00 |  | 28.05.2019 №127 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
519 | Восточный | КЛ | РТП-34 -ТП-2778 | 6 (6.3) | 05,50 2019.05.28 | 07,05 2019.05.28 | В1 | 1.25 | РТП-34 -ТП-2778 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 134 | 1 | 3 | 130 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 927,60 |  | 28.05.2019 №128 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
525 | Центральный | ПС | отключена 2-4 С 6 кВ ПС 1Р | 6 (6.3) | 16,28 2019.05.28 | 16,38 2019.05.28 | В1 | 0.17 | отключена 2-4 С 6 кВ ПС 1Р | нет | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА" ; ИП ПЕВНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ТСН "АЛЕКСАНДРИТ"; ИП ЯРОВОЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №68"; | 213 | 0 | 10 | 203 | 0 | 0 | 14 | 199 | 0 | 1 662,00 |  | 28.05.2019 №291 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
526 | Восточный | КЛ | Ф12 РП3-ТП2809 | 6 (6.3) | 11,13 2019.05.29 | 12,15 2019.05.29 | В1 | 1.03 | Ф12 РП3-ТП2809 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 131 | 1 | 3 | 127 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 979,30 |  | 29.05.2019 №129 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
527 | Восточный | ТП | ТР2 ТП2858 | 6 (6.3) | 13,42 2019.05.29 | 15,52 2019.05.29 | В1 | 2.17 | ТР2 ТП2858 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 56 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 430,00 |  | 29.05.2019 №130 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
528 | Восточный | КЛ | Ф34 РТП21 ТП2986-ТП2002 | 6 (6.3) | 16,26 2019.05.29 | 18,05 2019.05.29 | В1 | 1.65 | Ф34 РТП21 ТП2986-ТП2002 | нет | нет | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4 | 185 | 0 | 795,40 |  | 29.05.2019 №296 | 3.4.9 | 4.21 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
529 | Восточный | ТП | Повреждение ТТ на вводе 0,4кВ Тр-2 ТП2858 | 6 (6.3) | 15,52 2019.05.29 | 18,42 2019.05.29 | В1 | 2.83 | Повреждение ТТ на вводе 0,4кВ Тр-2 ТП2858 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94,83 |  | 29.05.2019 №131 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
536 | Центральный | КЛ | 2 КЛ ТП-0114 к ТП-0232 | 6 (6.3) | 13,28 2019.05.31 | 14,56 2019.05.31 | В | 1.47 | 2 КЛ ТП-0114 к ТП-0232 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; ИП КУЗИНЕНКО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА; | 92 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 702,60 |  | 31.05.2019 №132 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
411 | Центральный | ТП | тп 391 ревизия | 6(6.3) | 06.05.2019 9:04:00 | 06.05.2019 11:51:00 | П | 2.78 | тп 391 ревизия | нет | нет | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 104,90 |  |  |  |  | 1 |  | 0
409 | Северный | ТП | ТП 1980 | 6(6.3) | 06.05.2019 9:20:00 | 06.05.2019 11:00:00 | П | 1.67 | ТП 1980 | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35,43 |  |  |  |  | 1 |  | 0
413 | Северный | ТП | ТП1608 | 6(6.3) | 06.05.2019 13:08:00 | 06.05.2019 16:03:00 | П | 2.92 | ТП1608 | нет | нет | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 131,50 |  |  |  |  | 1 |  | 0
417 | Северный | ТП | ТП-1488 | 6(6.3) | 07.05.2019 9:50:00 | 07.05.2019 11:25:00 | П | 1.58 | ТП-1488 | нет | нет | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 104,00 |  |  |  |  | 1 |  | 0
415 | Центральный | ТП | ТП-0282 Ревизия | 6(6.3) | 07.05.2019 10:15:00 | 07.05.2019 11:30:00 | П | 1.25 | ТП-0282 Ревизия | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28,63 |  |  |  |  | 1 |  | 0
420 | Центральный | ТП | ТП-0282 | 6(6.3) | 07.05.2019 10:15:00 | 07.05.2019 11:30:00 | П | 1.25 | ТП-0282 | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28,63 |  |  |  |  | 1 |  | 0
416 | Восточный | ТП | ТП-2726 | 6(6.3) | 07.05.2019 10:30:00 | 07.05.2019 13:30:00 | П | 3 | ТП-2726 | нет | нет | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 148,60 |  |  |  |  | 1 |  | 0
418 | Океанский | ТП | ТП-4506 | 6(6.3) | 07.05.2019 10:40:00 | 07.05.2019 13:30:00 | П | 2.83 | ТП-4506 | нет | нет | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 69,19 |  |  |  |  | 1 |  | 0
419 | Океанский | ТП | ТП-4674 | 6(6.3) | 07.05.2019 10:50:00 | 07.05.2019 12:30:00 | П | 1.67 | ТП-4674 | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48,11 |  |  |  |  | 1 |  | 0
421 | Северный | ТП | ТП-1571 | 6(6.3) | 07.05.2019 13:05:00 | 07.05.2019 15:00:00 | П | 1.92 | ТП-1571 | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50,35 |  |  |  |  | 1 |  | 0
425 | Северный | ТП | Ревизия ТП 1670 | 6(6.3) | 08.05.2019 9:01:00 | 08.05.2019 10:54:00 | П | 1.88 | Ревизия ТП 1670 | нет | нет | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 55,48 |  |  |  |  | 1 |  | 0
426 | Океанский | ТП | Ревизия ТП 4835 | 6(6.3) | 08.05.2019 9:52:00 | 08.05.2019 11:37:00 | П | 1.75 | Ревизия ТП 4835 | нет | нет | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 27,23 |  |  |  |  | 1 |  | 0
427 | Океанский | ТП | Ревизия ТП 4403 | 6(6.3) | 08.05.2019 9:54:00 | 08.05.2019 12:52:00 | П | 2.97 | Ревизия ТП 4403 | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,80 |  |  |  |  | 1 |  | 0
424 | Центральный | КЛ | Ревизия ТП131А | 6(6.3) | 08.05.2019 10:33:00 | 08.05.2019 11:39:00 | П | 1.1 | Ревизия ТП131А | нет | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"; | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 184,60 |  |  |  |  | 1 |  | 0
428 | Северный | ТП | Ревизия ТП 1917 | 6(6.3) | 08.05.2019 12:58:00 | 08.05.2019 14:36:00 | П | 1.63 | Ревизия ТП 1917 | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105,40 |  |  |  |  | 1 |  | 0
438 | Северный | ТП | тп 1490 ревизия | 6(6.3) | 13.05.2019 8:54:00 | 13.05.2019 12:04:00 | П | 3.17 | тп 1490 ревизия | нет | нет | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 110,50 |  |  |  |  | 1 |  | 0
440 | Центральный | ТП | ТП112 | 6(6.3) | 13.05.2019 9:18:00 | 13.05.2019 11:23:00 | П | 2.08 | ТП112 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 202,00 |  |  |  |  | 1 |  | 0
441 | Центральный | ТП | ТП325 | 6(6.3) | 13.05.2019 13:00:00 | 13.05.2019 16:50:00 | П | 3.83 | ТП325 | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70,30 |  |  |  |  | 1 |  | 0
444 | Центральный | ТП | Замена КТПН 0025 | 6(6.3) | 14.05.2019 8:34:00 | 14.05.2019 23:08:00 | П | 14.57 | Замена КТПН 0025 | нет | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 87,83 |  |  |  |  | 1 |  | 0
442 | Океанский | ТП | ТП 4626 | 6(6.3) | 14.05.2019 10:02:00 | 14.05.2019 13:43:00 | П | 3.68 | ТП 4626 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,19 |  |  |  |  | 1 |  | 0
443 | Океанский | ТП | ТП4805 | 6(6.3) | 14.05.2019 10:36:00 | 14.05.2019 16:20:00 | П | 5.73 | ТП4805 | нет | нет | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12,31 |  |  |  |  | 1 |  | 0
449 | Восточный | ТП | ТП-2612 | 6(6.3) | 15.05.2019 10:00:00 | 15.05.2019 15:40:00 | П | 5.67 | ТП-2612 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 116,60 |  |  |  |  | 1 |  | 0
447 | Центральный | ТП | ТП-0013 | 6(6.3) | 15.05.2019 10:15:00 | 15.05.2019 11:55:00 | П | 1.67 | ТП-0013 | нет | нет | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 69,93 |  |  |  |  | 1 |  | 0
448 | Центральный | ТП | ТП-0102 | 6(6.3) | 15.05.2019 10:20:00 | 15.05.2019 10:50:00 | П | 0.5 | ТП-0102 | нет | ООО "УК ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА"; | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99,77 |  |  |  |  | 1 |  | 0
450 | Центральный | ТП | ТП-0220 | 6(6.3) | 15.05.2019 13:15:00 | 15.05.2019 13:55:00 | П | 0.67 | ТП-0220 | нет | нет | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41,96 |  |  |  |  | 1 |  | 0
455 | Северный | ТП | тп1472 | 6(6.3) | 16.05.2019 9:48:00 | 16.05.2019 11:35:00 | П | 1.78 | тп1472 | нет | нет | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 104,90 |  |  |  |  | 1 |  | 0
456 | Океанский | ТП | тп4243 | 6(6.3) | 16.05.2019 10:16:00 | 16.05.2019 16:02:00 | П | 5.77 | тп4243 | нет | нет | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 104,40 |  |  |  |  | 1 |  | 0
459 | Центральный | ТП | тп321 ревизия | 6(6.3) | 16.05.2019 10:34:00 | 16.05.2019 16:11:00 | П | 5.62 | тп321 ревизия | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93,15 |  |  |  |  | 1 |  | 0
458 | Океанский | ТП | тп 4666 | 6(6.3) | 16.05.2019 13:41:00 | 16.05.2019 15:46:00 | П | 2.08 | тп 4666 | нет | нет | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72,64 |  |  |  |  | 1 |  | 0
477 | Северный | РП | ревизия ртп 47 | 6(6.3) | 20.05.2019 11:13:00 | 20.05.2019 16:14:00 | П | 5.02 | ревизия ртп 47 | нет | нет | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75,99 |  |  |  |  | 1 |  | 0
487 | Восточный | ТП | ТП2605 | 6(6.3) | 21.05.2019 9:25:00 | 21.05.2019 11:02:00 | П | 1.62 | ТП2605 | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101,60 |  |  |  |  | 1 |  | 0
488 | Центральный | ТП | ТП172 | 6(6.3) | 21.05.2019 9:49:00 | 21.05.2019 11:55:00 | П | 2.1 | ТП172 | нет | Центральный банк Российской Федерации (Банк России); | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 99,96 |  |  |  |  | 1 |  | 0
489 | Центральный | ТП | ТП184 | 6(6.3) | 21.05.2019 10:26:00 | 21.05.2019 12:55:00 | П | 2.48 | ТП184 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54,08 |  |  |  |  | 1 |  | 0
482 | Океанский | ТП | ТП-4641 | 6(6.3) | 21.05.2019 11:40:00 | 21.05.2019 14:00:00 | П | 2.33 | ТП-4641 | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21,63 |  |  |  |  | 1 |  | 0
483 | Океанский | КВЛ | ТП-4243 прорубка ВЛ | 6(6.3) | 21.05.2019 13:40:00 | 21.05.2019 16:20:00 | П | 2.67 | ТП-4243 прорубка ВЛ | нет | нет | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 104,40 |  |  |  |  | 1 |  | 0
485 | Океанский | ТП | ТП-4641 | 6(6.3) | 21.05.2019 15:30:00 | 21.05.2019 16:50:00 | П | 1.33 | ТП-4641 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,05 |  |  |  |  | 1 |  | 0
530 | Центральный | ПС | ПС "1 Р" по заявке ДРСК | 6(6.3) | 21.05.2019 23:43:00 | 22.05.2019 1:42:00 | П | 1.98 | ПС "1 Р" по заявке ДРСК | нет | ИП ПЕВНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ТСН "АЛЕКСАНДРИТ"; ИП ЯРОВОЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №68"; ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА" ; ООО "УК "ВОЛНА"; | 347 | 0 | 21 | 326 | 0 | 0 | 16 | 331 | 0 | 3 158,00 |  |  | 3.4.9.1 |  | 1 |  | 0
491 | Северный | ТП | ТП1406 Т2 | 6(6.3) | 22.05.2019 10:01:00 | 22.05.2019 11:07:00 | П | 1.1 | ТП1406 Т2 | нет | нет | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 57,81 |  |  |  |  | 1 |  | 0
492 | Океанский | ТП | ТП 4665 | 6(6.3) | 22.05.2019 10:09:00 | 22.05.2019 12:54:00 | П | 2.75 | ТП 4665 | нет | нет | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54,27 |  |  |  |  | 1 |  | 0
493 | Океанский | ТП | ТП 4725 | 6(6.3) | 22.05.2019 11:13:00 | 22.05.2019 14:41:00 | П | 3.47 | ТП 4725 | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126,20 |  |  |  |  | 1 |  | 0
494 | Океанский | ТП | ТП-4652 | 6(6.3) | 23.05.2019 10:15:00 | 23.05.2019 13:25:00 | П | 3.17 | ТП-4652 | нет | нет | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 94,64 |  |  |  |  | 1 |  | 0
504 | Океанский | КЛ | ТП-4670 | 6(6.3) | 27.05.2019 9:50:00 | 27.05.2019 15:40:00 | П | 5.83 | ТП-4670 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,08 |  |  |  |  | 1 |  | 0
508 | Центральный | ТП | ТП-0145 ,ТП-0368 | 6(6.3) | 27.05.2019 9:50:00 | 27.05.2019 11:50:00 | П | 2 | ТП-0145 ,ТП-0368 | нет | ИП МИШИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 139,30 |  |  |  |  | 1 |  | 0
505 | Северный | ТП | ТП-1431 | 6(6.3) | 27.05.2019 10:10:00 | 27.05.2019 13:00:00 | П | 2.83 | ТП-1431 | нет | нет | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59,21 |  |  |  |  | 1 |  | 0
506 | Северный | ТП | ТП-1432 ревизия | 6(6.3) | 27.05.2019 10:40:00 | 27.05.2019 12:25:00 | П | 1.75 | ТП-1432 ревизия | нет | нет | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 89,51 |  |  |  |  | 1 |  | 0
511 | Северный | РП | РТП-0063 уст.Ячеек | 6(6.3) | 27.05.2019 14:00:00 | 27.05.2019 19:50:00 | П | 5.83 | РТП-0063 уст.Ячеек | нет | Филиал "Владивостокский" ОАО "Славянка"; МБОУ ДОД "ДЮСШ "РУСИЧ"; МБДОУ "СОШ №82"; | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47,09 |  |  |  |  | 1 |  | 0
507 | Северный | ТП | ТП-1570 ревизия | 6(6.3) | 27.05.2019 14:30:00 | 27.05.2019 19:50:00 | П | 5.33 | ТП-1570 ревизия | нет | ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК"; | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 94,17 |  |  |  |  | 1 |  | 0
520 | Восточный | ТП | тп2973 | 6(6.3) | 28.05.2019 9:47:00 | 28.05.2019 18:04:00 | П | 8.28 | тп2973 | нет | нет | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 132,10 |  |  |  |  | 1 |  | 0
522 | Центральный | ТП | ревизия тп292 | 6(6.3) | 28.05.2019 10:47:00 | 28.05.2019 13:30:00 | П | 2.72 | ревизия тп292 | нет | нет | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 89,23 |  |  |  |  | 1 |  | 0
532 | Центральный | ТП | Ревизия ТП 0190 | 6(6.3) | 30.05.2019 9:06:00 | 30.05.2019 12:31:00 | П | 3.42 | Ревизия ТП 0190 | нет | нет | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52,59 |  |  |  |  | 1 |  | 0
531 | Океанский | РП | 1С РП30 | 6(6.3) | 30.05.2019 10:19:00 | 30.05.2019 13:00:00 | П | 2.68 | 1С РП30 | нет | нет | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90,26 |  |  |  |  | 1 |  | 0
533 | Центральный | ТП | Ревизия ТП 0396 | 6(6.3) | 30.05.2019 13:33:00 | 30.05.2019 15:48:00 | П | 2.25 | Ревизия ТП 0396 | нет | нет | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 56,88 |  |  |  |  | 1 |  | 0
534 | Восточный | ТП | ТП-2866 | 6(6.3) | 31.05.2019 10:00:00 | 31.05.2019 13:00:00 | П | 3 | ТП-2866 | нет | МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; АРХИВ ДЛЯ КАРТОЧЕК НЕТ ДОГОВОРОВ; | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 134,30 |  |  |  |  | 1 |  | 0
535 | Центральный | ТП | ТП-0224 ревизия | 6(6.3) | 31.05.2019 10:20:00 | 31.05.2019 12:30:00 | П | 2.17 | ТП-0224 ревизия | нет | МКУ " МФЦ ВГО "; МУПВ "ВПЭС" /ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ/; | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 119,10 |  |  |  |  | 1 |  | 0
537 | Северный | ТП | ТП-1170 | 6(6.3) | 31.05.2019 12:45:00 | 31.05.2019 15:30:00 | П | 2.75 | ТП-1170 | нет | нет | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 135,70 |  |  |  |  | 1 |  | 0
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 296.24
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 167.88
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 24.97
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 103.39

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь