Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- Информация о балансе электрической энергии и мощности  в сетях

МУПВ «ВПЭС» за 2019 г.

1.1. Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети  МУПВ «ВПЭС» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям МУПВ «ВПЭС»:

отпуск электроэнергии в сеть – 2 305,404 млн. кВтч, в т.ч. по СН2 – 2 298,816 млн. кВтч, по НН – 6,588 млн. кВтч.

отпуск электроэнергии из сети  - 1 997,574 млн. кВтч, в т.ч. по СН2 – 767,395 млн. кВтч, НН – 1 230,179 млн. кВтч.

2.2. Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУПВ «ВПЭС» о разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования:

объем переданной электроэнергии - 1 924,099 млн. кВтч, в т.ч. по  СН2 – 707,989 млн. кВтч,  НН – 1 216, 110 млн. кВтч.

3.3. О потерях электроэнергии в сетях МУПВ «ВПЭС» в абсолютном и относительной выражении по уровням напряжения, составили  - 307,830 млн. кВтч. или 13,35%,

в т.ч. по СН2 – 108,076  млн. кВтч. или 4,70%  и  по НН – 199,754  млн. кВтч. или 9,82%.

- Информация о затратах на оплату потерь электрической энергии  в сетях

МУПВ «ВПЭС» за 2018 г.

  - О затратах на оплату потерь:

затраты МУПВ «ВПЭС» на покупку потерь в собственных сетях, составили – 638,362 млн. руб.

  - Об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь:

величина нормативных потерь электроэнергии – 348,440 млн. кВтч. Норматив технологических потерь для МУПВ «ВПЭС» утвержден Приказом ФАС России № 1570/18-от 16.11.2018.

2.3. О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования:

| № п.п. | Наименование планируемого мероприятия | Источник финансирования | Срок их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование схем электроснабжения |  |  |
| 1.1. | Замена проводов АС на СИП | собственные средства | 2019 |
| 1.2. | Использование максимального допустимого сечения провода | собственные средства | 2019 |
| 2. | Реконструкция и модернизация энергетических установок |  |  |
| 2.1. | Внедрение трансформаторов с уменьшенными потерями холостого хода | собственные средства | 2019 |
| 2.2. | Примение столбовых трансформаторов и КТПН | собственные средства | 2019 |
| 3. | Внедрение новых технологий и оборудования |  |  |
| 3.1. | Установка систем телемеханики | собственные средства | 2019 |
| 3.2. | Замена коммутационных аппаратов на вакумные | собственные средства | 2019 |
| 4. | Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов | собственные средства |  |
| 4.1. | Создание системы дистанционного снятия показаний | собственные средства | 2019 |
| 5. | Оптимизация режимов потребления энергоресурсов |  |  |
| 5.1. | Строительство ВЛ 0,4 кВ в трехфазном исполнении | собственные средства | 2019 |

2.4. О закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости:

для компенсации потерь электроэнергии в сетях МУПВ «ВПЭС» закуплено у ПАО «ДЭК» - 307,830  млн. кВтч. на сумму 638,362 млн. руб.

2.5. О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения:

величина фактических потерь электроэнергии в сетях МУПВ «ВПЭС», составила  - 307,830  млн. кВтч., в т.ч. по СН2 – 108,076  млн. кВтч., по НН – 199,754  млн. кВтч.